## Заявки
Отчет по заявкам за смену с 01.02.2019 по 28.02.2019
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ ФАДЕЕВА 4А
Учет заявок в диспетчерском пункте в здании Фадеева 4А и Фадеева 4А, стр1.
Работы по заявкам
№ | Дата | Время | Помещение | Неисправность | Количество заявок | [13 empty] | Примечание
[5 empty] | О Г Э |  | О Г И | [7 empty] | А Х О |  | всего
[5 empty] | заяв +(слаботот) | вып | сантех |  | вентил |  | стс | стс | лифты |  | заяв+(наряд) | вып
[7 empty] | заяв+(теплот) | вып | заяв+(техобсл) | вып | заяв | вып | заяв+(техобсл) | вып |  |  | заявл | вып.
1 | 2019-02-01 | 13:00 | Приямок №14 монтаж насоса | Установлен и подключен резервный насос |  |  | 1 | 1
2 | 2019-02-01 | 10:15 | Под. 8 дверь на лестнице 1 этаж ручка слом. | Ручка отремонтирована | [10 empty] | 1 | 1
3 | 2019-02-01 | 16:00 | Приямок №14 монтаж насоса | Установлен и подключен резервный насос | 1 | 1
4 | 2019-02-01 | 13:00 | Под. 6 эт. 6-7 оторваны перила от стены | Прикреплены Предварительная шпаклевка | [10 empty] | 1 | 1
5 | 2019-02-01 | 10:45 | П5.-1П Авария | Сброс, перетяжка контактов |  |  |  |  | 1 | 1
6 | 2019-02-01 | 15:00 | Под.8 эт.4, кв. Вздулась краска на стене | Предварительная шпаклевка | [10 empty] | 1 | 1
7 | 2019-02-01 | 13:00 | Вентустановка К-6 | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
8 | 2019-02-01 | 10:00 - 18:00 | Работа с альпинистами | Корп. А, В, Д Очистка карнизов от снега и наледи | [10 empty] | 1 | 1
9 | 2019-02-01 | 16:30 | Вентустановка В11 - Д, Авария | Сброс, перетяжка контактов В3-Д, В4-Д, В4-Д. В5-Д.В10-Д, В11-Д, В12-Д |  |  |  |  | 1 | 1
10 | 2019-02-01 | 17:00 | Вентустановка В-1 | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
11 | 2019-02-01 | 17:30 | Вентустановка В-7 | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
12 | 2019-02-01 | 19:30 | Замена счетчиков ГВС | Кв.129 2шт. |  |  | 1 | 1
13 | 2019-02-01 | 19:30 | Замена счетчиков ГВС | Кв. 139 2шт. | 1 | 1
14 | 2019-02-01 | 19:30 | Замена счетчиков ГВС | Кв.153 2 шт. |  |  | 1 | 1
15 | 2019-02-02 | 14:35-15:00 | Подъезд №7, 3 этаж, ЛХ | Замена ламп освещения (2 шт) | 1 | 1
16 | 2019-02-03 | 14:35-15:00 | Подъезд № 7, кв. | Включение электропитания | 1 | 1
17 | 2019-02-03 | 16:00-18:30 | Подъезд №3, 7 этаж, 10 этаж | Замена водосчетчиков | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 2019-02-03 | 19:55-20:25 | Студия "Пилатес", корпус А | Демонтаж гофры сололифта, отключение сололифта |  |  | 1 | 1
19 | 2019-02-04 | 9:10-10:45 | Подьезд № 2 , -2 эт.,лифтовой холл. | Отклеелась плитка , произведен демонтаж и монтаж плитки. | [10 empty] | 1 | 1
20 | 2019-02-04 | 10:20-12:45 | Плодьезд № 1, 4 эт.. | Произведенатеплоэзоляция труб в шкафах отопления и ГВС. |  |  | 1 | 1
21 | 2019-02-04 | 10:50-11:20 | Плодьезд № 8, 4 эт.. | В приквартирном холле произведена подготовка стен под покраску. | [10 empty] | 1 | 1
22 | 2019-02-04 | 11:00-11:40 | Плодьезд № 9, 5 эт.. | В приквартирном холле ,не горит лампочка , заменена. | 1 | 1
23 | 2019-02-04 | 11:25-12:05 | Плодьезд № 6. | На леснице между 6 и7 эт., сломоно ограждение окна, востоновленно. | [10 empty] | 1 | 1
24 | 2019-02-04 | 12:15-12:50 | УК Сервис-Групп. | На входной двери не работает замок , исправленно. | [10 empty] | 1 | 1
25 | 2019-02-04 | 14:00-16:10 | Корпус М. | В помещении водоподготовки произведен демонтаж батарей отопления в кол. 10 шт |  |  | 1 | 1
26 | 2019-02-04 | 14:00-18:00 | Паркинг, -2 эт.. | От 8 подьезда по 9 подьезд . Косметический ремонт розметки ( покраска стрелок ). | [10 empty] | 1 | 1
27 | 2019-02-04 | 17:00-17:40 | Паркинг, -2 эт.. | В помещении Д-29 , проделано в стене 2 отверстия под вентиляцию |  |  |  |  | 1 | 1
28 | 2019-02-04 | 17:50-18:35 | подъезд № 7, кв. | Замена счетчиков ГВС 2шт. |  |  | 1 | 1
29 | 2019-02-04 | 19:30-20:15 | подъезд № 7, кв. | Замена счетчиков ГВС 2шт. |  |  | 1 | 1
30 | 2019-02-04 | 20:20-21:05 | Подъезд № 9, кв. | Замена счетчиков ГВС 2шт. |  |  | 1 | 1
31 | 2019-02-05 | 9:00:-9:50 | Подьезд № 7, -1эт., сторона Б . | На двери выход из лиф. холла на большую дугу, не раб. Кнопка откр.двери, устранено | [6 empty] | 1 | 1
32 | 2019-02-05 | 9:10-10:30 | Подьезд 3 6 | Между 6 и 7 этажами произведена покраска откосов окна. | [10 empty] | 1 | 1
33 | 2019-02-05 | 9:20 | Корпус М | Замена перегоревших лам на корпусе. | 1 | 1
34 | 2019-02-05 | 9:25-11:30 | Подьезд № 6 , эт. № 4. | На выходе сэтожа на лесницу просела дверь , устранено. | [10 empty] | 1 | 1
35 | 2019-02-05 | 9:45-12:00 | Подьезд № 5 , 2эт. | Произведена теплоэзоляция труб отопления и вентиляции. |  |  | 1 | 1
36 | 2019-02-05 | 10:20-11:40 | КПП-1 | Премонт ( замена ) разбитого фотоэлемента на стойке шлагбаума. | [6 empty] | 1 | 1
37 | 2019-02-05 | 11:10-17:20 | Подьезд № 6. | В лифт. № 97 перегорела лампочка освещения, произведена замена.. | 1 | 1
38 | 2019-02-05 | 1400-15:00 | Офис № 1" ПИЛАТЭС" | Произведена замена фильтра ГВС. |  |  | 1 | 1
39 | 2019-02-05 | 14:00-17:30 | Паркинг , -2эт пом. № Д-29. | Мантаж приточновытежной вентиляции. |  |  |  |  | 1 | 1
40 | 2019-02-05 | 14:00-18:00 | Паркинг , -2эт пом. | Между 7 и6 поездами обнавление разметки , ( покраска указательных стрелок кол 15шт | [10 empty] | 1 | 1
41 | 2019-02-05 | 14:10-17:25 | Корпус М | Востоновление работосбособности системы "СПРУТ "
42 | 2019-02-05 | 15:05-16:50 | Подьезд № 5 , 7эт. | Произведена теплоэзоляция труб отопления и вентиляции. |  |  | 1 | 1
43 | 2019-02-05 | 17:20-17:40 | Подьезд № 5 , кв. | Сломался ключ в замке , извлечен. | [10 empty] | 1 | 1
44 | 2019-02-05 | 17:40-18:40 | Подъезд № 5, кв. | Замена счетчиков ГВС 2 ШТ. |  |  | 1 | 1
45 | 2019-02-05 | 19:20-20:00 | Подъезд № 5, кв. | Замена счетчиков ГВС 2 ШТ. |  |  | 1 | 1
46 | 2019-02-05 | 20:00-20:40 | Подъезд № 5, кв. | Замена счетчиков ГВС 2 ШТ. |  |  | 1 | 1
47 | 2019-02-05 | 20:45-21:25 | Подъезд № 5, кв. | Замена счетчиков ГВС 2 ШТ. |  |  | 1 | 1
48 | 2019-02-05 | 21:30-22:10 | Подъезд № 5, кв. | Замена счетчиков ГВС 2 ШТ. |  |  | 1 | 1
49 | 2019-02-06 | 9:15 | "Пилатес" (корпус "А") | Ремонт доводчика | [10 empty] | 1 | 1
50 | 2019-02-06 | 10:50 | Техэтаж (10,11 этаж) | Проверка огнетушителей |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
51 | 2019-02-06 | 11-14:30 | Корпус "М" (-1,-2, цоколь) | Замена ламп освещения Е-27 (36 шт.) | 1 | 1 | 1 | 1
52 | 2019-02-06 | 11:45 | Подъезд №7 ( 1 эт.) | Установка держателя для шланга | [10 empty] | 1 | 1
53 | 2019-02-06 | 12-16:30 | Ворота "И" (дуга) | Ремонт привода выездных ворот |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
54 | 2019-02-06 | 13:20 | Подъезд №7 (-1 эт.) | Ремонт крепежа магнита двери | [10 empty] | 1 | 1
55 | 2019-02-06 | 14:30 | Корпус "М" (-1,-2, цоколь) | Ремонт и установка 4х светильников | 1 | 1
56 | 2019-02-06 | 15:20 | Подъезд №5 (-1 эт.) | Замена теплоизоляции на трубах отопления |  |  | 1 | 1
57 | 2019-02-06 | 16:15 | Подъезд №2 (-2 эт.) лифт.холл | Замена напольной плитки | [10 empty] | 1 | 1
58 | 2019-02-06 | 17:25 | Вентустановка В6-А | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
59 | 2019-02-06 | 18:50 | Паркинг, -2 эт., мм | Замена ламп освещения ЛБ-40 (12 шт.) | 1 | 1 | 1 | 1
60 | 2019-02-06 | 20:25 | Пандус КПП-1 (-1 эт.) | Замена ламп освещения ЛБ-40 (8 шт.) | 1 | 1 | 1 | 1
61 | 2019-02-06 | 21:40 | Пандус КПП-1 (-2 эт.) | Замена ламп освещения ЛБ-40 (6 шт.) | 1 | 1 | 1 | 1
62 | 2019-02-07 | 10:05 | Корпус "И" (коридор н/п18) | Замена ламп освещения ЛБ-40 (5 шт.) | 1 | 1
63 | 2019-02-07 | 11:30 | Паркинг, -1 эт., мм | Устранение протечки в гильзе перехода в стене (чеканка) |  |  | 1 | 1
64 | 2019-02-07 | 11:50 | Паркинг (-1 эт.) | Проверка огнетушителей |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
65 | 2019-02-07 | 12:30 | Вентустановка В12-А | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
66 | 2019-02-07 | 12:50 | Приямок №14 (-2 эт.) | Ревизия и чистка насоса |  |  | 1 | 1
67 | 2019-02-07 | 13:30 | Паркинг (-2 эт.) пом.Д-29 | Устранение отверстия в стене (заполнение и оштукатуривание) | [10 empty] | 1 | 1
68 | 2019-02-07 | 14:20 | Тех.этажи (10,11 эт.) | Замена ламп освещения ЛБ-40 (20 шт.) | 1 | 1
69 | 2019-02-07 | 14:45 | Подъезд № 4, кв. | Диагностика системы ГВС,ХВС. Устранение неисправности в схеме подключения. |  |  | 1 | 1
70 | 2019-02-07 | 15:25 | Корпус "А" (лестница в ВРУ-А2) | Ремонт светилька и замена ламп освещения Е-27 (2 шт.) | 1 | 1 | 1 | 1
71 | 2019-02-07 | 16:30 | Вентустановка В6-Б | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
72 | 2019-02-07 | 17:05 | Паркинг (-2 эт.) | Покраска разметки (стрелки) 15 шт. | [10 empty] | 1 | 1
73 | 2019-02-07 | 17:45 | Подъезд №5 | Ремонт тумбочки рабочего места администратора | [10 empty] | 1 | 1
74 | 2019-02-07 | 18:30 | Паркинг, -1 эт., мм | Замена ламп освещения ЛБ-40 (4 шт.) | 1 | 1
75 | 2019-02-07 | 20:10 | Паркинг (-1 эт.) | Замена ламп освещения в венткамерах (ЛБ-40, 25 шт.) | 1 | 1
76 | 2019-02-08 | 12:20 | Паркинг (-1 эт.) | Замена ламп освещения в венткамерах (ЛБ-40,14 шт.) | 1 | 1
77 | 2019-02-08 | 12:20 | Паркинг (-1 эт.) пандус | Замена ламп освещения (ЛБ-40, 12 шт.) | 1 | 1
78 | 2019-02-08 | 11:00 | Вентустановка В1-Г | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
79 | 2019-02-08 | 13:00 | Паркинг, Обновление разметки | Стрелки 25 штук, -2 этаж | [10 empty] | 1 | 1
80 | 2019-02-08 | 10:00 - 17:00 | Этажные шкафы отопления | Установка теплоизоляции под. 5, правая сторона |  |  | 1 | 1
81 | 2019-02-08 | 12:20 | ПД1-13 сломан выключатель | Замена на новый | 1 | 1
82 | 2019-02-08 | 12:20 | ВРУ П-1нет питания на освещение ВРУ | Прозвонка монтажа и подключение провода | 1 | 1
83 | 2019-02-08 | 13:00 | Вентустановка В6-В | ППР согласно графика
84 | 2019-02-08 | 17:30 | Паркинг, Обновление разметки | Стрелки 25 штук, -1 этаж | [10 empty] | 1 | 1
85 | 2019-02-08 | 15:30 | В2-Д | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
86 | 2019-02-08 | 16:15 | Под. 6 , -2 эт тамбур ЛХ нет света | Замена ЛБ-20, 6 шт. | 1 | 1
87 | 2019-02-08 | 15:00 | В9-Д | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
88 | 2019-02-08 | 19:00 | ИТП неисправен светильник | Замена светильника 2 х 36 1 шт. | 1 | 1
89 | 2019-02-08 | 19:00 | Подъезд № 5, кв. | Замена счетчиков ГВС, 2 шт. |  |  | 1 | 1
90 | 2019-02-08 | 19:00 | Подъезд № 7, кв. | Замена счетчиков ГВС и обратого клапана, 3 шт. |  |  | 1 | 1
91 | 2019-02-08 | 19:00 | Подъезд № 9, кв. | Замена счетчиков ГВС и обратого клапана, 3 шт. |  |  | 1 | 1
92 | 2019-02-08 | 6:45 | Подъезд № 9, кв. | Замена счетчиков ГВС и обратого клапана, 3 шт. | 1 | 1
93 | 2019-02-09 | 12:00 | Этажные шкафы отопления и вентиляции | Установка теплоизоляции под. 5, правая сторона, 6 этаж |  |  | 1 | 1
94 | 2019-02-09 | 11:00 | Под. 7, зт. 3 ЛХ, мигает лампа | Замена лампы | 1 | 1
95 | 2019-02-09 | 19:00 | Подъезд № 3, кв. | Замена счетчиков ГВС, 2 шт. |  |  | 1 | 1
96 | 2019-02-09 | 19:00 | Подъезд № 3 кв. | Замена счетчиков ГВС, 2 шт. |  |  | 1 | 1
97 | 2019-02-10 | 10-14:30 | Подъезд № 7, кв. | Замена счетчиков ГВС, 8 шт. | 1 | 1 | 1 | 1
98 | 2019-02-10 | 16-21:30 | Подъезды № 5, 6, 7, 8, кв. | Замена счетчиков ГВС, 8 шт. | 1 | 1 | 1 | 1
99 | 2019-02-11 | 10-14:00 | Корпус "М" | Отделка лифтов защитным покрытием | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
100 | 2019-02-11 | 11:45 | Паркинг "-1" эт. | Устранение засора в санузле |  |  | 1 | 1
101 | 2019-02-11 | 13:30 | Подъезд № 1, кв. | Диагностика и ремонт системы ГВС |  |  | 1 | 1
102 | 2019-02-11 | 14:50 | Корпус "М" | Установка ламп освещения ЛБ-18 (20 шт.) | 1 | 1 | 1 | 1
103 | 2019-02-11 | 15:35 | Паркинг "-1" эт. | Оштукатуривание участка стены в пом. Д-29 | [10 empty] | 1 | 1
104 | 2019-02-11 | 15:50 | Вентустановка В3-Е | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
105 | 2019-02-11 | 16:45 | Корпус "М" | Установка ламп освещения Е-27 (12 шт.) | 1 | 1 | 1 | 1
106 | 2019-02-11 | 17:30 | Вентустановка В4-И | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
107 | 2019-02-11 | 19:50 | Подъезд № 8, кв. | Замена счетчиков ГВС | 1 | 1 | 1 | 1
108 | 2019-02-12 | 9:10-10:05 | Подьезд № 7, -1эт.., сторона Б. | Выход из лифт. холла на большую дугу , не работает магнитный замок , усранено. | [10 empty] | 1 | 1
109 | 2019-02-12 | 9:15-11:00 | В11-И | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
110 | 2019-02-12 | 9:20-10:35 | Подьезд №5, кв. | Зосор канализации , устранено. |  |  | 1 | 1
111 | 2019-02-12 | 10:00-13:00 | Лифт № 301 ;302. | ТО. | [8 empty] | 1 | 1
112 | 2019-02-12 | 10:20-12:40 | Паркинг ,-2эт.., поп № 29. | Произведена покраска стены с наружи и внутрипомещения вокруг вент. трубы. | [10 empty] | 1 | 1
113 | 2019-02-12 | 10:55-12:30 | Подьезд №7, 0 эт.. | Не горят две лаппы освещения , устранено. | 1 | 1
114 | 2019-02-12 | 11:00-13:00 | ПД-4 | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
115 | 2019-02-12 | 11:05-12:10 | Подьезд № 7 | В туалете администратора не работае сушилка для рук , устранено. | [6 empty] | 1 | 1
116 | 2019-02-12 | 14:00-16:00 | ПД-2А | ППР. |  |  |  |  | 1 | 1
117 | 2019-02-12 | 14:00-17:00 | Лифт № 99 ;300. | ТО. | [8 empty] | 1 | 1
118 | 2019-02-12 | 14:20-15:30 | ЦТП | Произведена пепрегоревшего светильника. | 1 | 1
119 | 2019-02-12 | 14:40-15:30 | Пост №1. | На шлагбауме не работает фотоэлемент устройства безопасности , отремантирован. | [6 empty] | 1 | 1
120 | 2019-02-12 | 14:05-15:55 | Паркинг ,-1эт., м/м | Произведен косметический ремонт стены за м/м. | [10 empty] | 1 | 1
121 | 2019-02-12 | 14:10-15:15 | Подьезд № 5 , кв. | Произведена перестановка счетчиков с обратки на ГВС. |  |  | 1 | 1
122 | 2019-02-12 | 16:00-18:00 | ПД-2А | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
123 | 2019-02-12 | 16:05-17:45 | Паркинг ,-2эт.. | Честичная шпаклевка и покраска стены корпуса М. | [10 empty] | 1 | 1
124 | 2019-02-12 | 16:10-17:10 | Подьезд № 6 , КВ | замена счетчиков ГВС в кол.2 шт.. |  |  | 1 | 1
125 | 2019-02-12 | 19:30-20:30 | Подьезд № 5 , КВ | замена счетчиков ГВС в кол.2 шт.. |  |  | 1 | 1
126 | 2019-02-12 | 20:35-21:35 | Подьезд № 5 , КВ | замена счетчиков ГВС в кол.2 шт.. |  |  | 1 | 1
127 | 2019-02-13 | 9:15:-15:30 | Паркинг ,-1эт.,большая дуга. | Обнавление разметки (покраска указательных стрелок кол. 15 шт ) | [10 empty] | 1 | 1
128 | 2019-02-13 | 9:20-10:10 | Подьезд № 1, кв. | Нет подачи горячей воды , устранено. |  |  | 1 | 1
129 | 2019-02-13 | 9:25-12:31 | Корпус М . | Мантаж кабеля, замена свет. Кол. 3 шт.,с 0 эт на-1эт и на -2эт,3,5 эт зам ламп 15 шт. | 1 | 1
130 | 2019-02-13 | 9:30-11:00 | ПД-5 | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
131 | 2019-02-13 | 10:00-13:00 | Лифт № 54 | ТО | [8 empty] | 1 | 1
132 | 2019-02-13 | 10:30-11:25 | корпус М. | На 1 эт в туалете не работает сливной бачек унитаза, устранено. |  |  | 1 | 1
133 | 2019-02-13 | 11:05-12:55 | ПД-3Б | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
134 | 2019-02-13 | 13:25-14:00 | Подьезд №5 ,кв. | Произведена настройка приточной установки. |  |  |  |  | 1 | 1
135 | 2019-02-13 | 14:00-17:00 | Лифт № 55 | ТО | [8 empty] | 1 | 1
136 | 2019-02-13 | 14:00-16:00 | ПД-3Г | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
137 | 2019-02-13 | 14:20-15:10 | Паркинг ,-1эт., пом.П4-1П. | Замена перегоревшего блока питания контролера СКУТА. | [6 empty] | 1 | 1
138 | 2019-02-13 | 16:05-17:55 | ПД-2Е | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
139 | 2019-02-13 | 17:40-18:20 | Подьезд № 1, кв. | Замена счетчиков ГВС в кол. 1шт. |  |  | 1 | 1
140 | 2019-02-13 | 19:30-20:50 | Подьезд № 2 кв. | Замена счетчиков ГВС в кол.3шт. |  |  | 1 | 1
141 | 2019-02-13 | 21:00-21:40 | Подьезд № 3 кв. | Замена счетчиков ГВС в кол.1шт. |  |  | 1 | 1
142 | 2019-02-14 | 9:35-9:55 | Подъезд №9,3-4 этажи, пожарная лестница | Замена ламп освещения | 1 | 1
143 | 2019-02-14 | 9:25-12:35 | Подъезд №8 ,ЛХ -2 этаж | Монтаж потолка перед покраской | [10 empty] | 1 | 1
144 | 2019-02-14 | 11:15-11:35 | Подъезд № 4, кв. | Устранение протечки на батарее |  |  | 1 | 1
145 | 2019-02-15 | 9:15-9:55 | Подъезд №5, входная группа | Монтаж стеклопакета двери ЛХ | [10 empty] | 1 | 1
146 | 2019-02-15 | 10:15-10:35 | Подъезд №7, радиальная сторона, БВ-8 | Ремонт ручки двери | [10 empty] | 1 | 1
147 | 2019-02-15 | 10:00-10:45 | Паркинг, -1 этаж | Замена ламп освещения на ММ № 257, 258 | 1 | 1
148 | 2019-02-15 | 11:25-12:00 | Корпус М, офис "ГД" | Устранение засора умывальника в санузле |  |  | 1 | 1
149 | 2019-02-15 | 12:35 | Подъезд № 3, кв. | Закрытие клапана ОЗК (сильное продувание) |  |  |  |  | 1 | 1
150 | 2019-02-15 | 15:00-15:45 | Подъезд №8, -2 этаж ЛХ | Покраска потолка ЛХ | [10 empty] | 1 | 1
151 | 2019-02-16 | 12:00 | Мигает светильник в УК | Замена ламп ДБ-18 4 шт. | 1 | 1
152 | 2019-02-16 | 12:00 | Сборка стелажей на складе | Собрано 2,5 стелажа | 1 | 1
153 | 2019-02-16 | 12:00 | Сборка стелажей на складе | Собрано 2,5 стелажа |  |  | 1 | 1
154 | 2019-02-16 | 12:00 | Подъезд № 8, кв. | Замена счетчиков ГВС, 3 шт. |  |  | 1 | 1
155 | 2019-02-16 | 12:00 | Подъезд № 7, кв. | Замена счетчиков ГВС, 2 шт. |  |  | 1 | 1
156 | 2019-02-16 | 18:00 | Подъезд № 1, кв. | Замена счетчиков ГВС, 2 шт. |  |  | 1 | 1
157 | 2019-02-16 | 18:00 | Подъезд № 1, кв. | Замена счетчиков ГВС, 2 шт. |  |  | 1 | 1
158 | 2019-02-16 | 16:00 | Под. 9, 2-3 эт лестница мигает лампа | Замена лампы 1 шт. | 1 | 1
159 | 2019-02-16 | 19:45 | подъезд № 8, кв. перекрыть ХВС, ГВС, отопление | Выполнено. |  |  | 1 | 1
160 | 2019-02-17 | 12:00 | Сборка стелажей на складе | Собрано 2,5 стелажа | 1 | 1
161 | 2019-02-17 | 12:00 | Сборка стелажей на складе | Собрано 2,5 стелажа |  |  | 1 | 1
162 | 2019-02-17 | 14:00 | Под.8 сломан доводчик | Демонтаж доводчика | 1 | 1
163 | 2019-02-17 | 22:00 | Подъезд № 3, кв. вызов сантехника нет ХВС, ГВС | Сработал Нептун перезагрузка |  |  | 1 | 1
164 | 2019-02-18 | 9:35-9:55 | Подъезд №1, туалет у администратора | Замена дверной ручки | [10 empty] | 1 | 1
165 | 2019-02-18 | 10:10-10:25 | Подъезд №8, входная группа | Замена дверного доводчика | [10 empty] | 1 | 1
166 | 2019-02-18 | 10:15-11:25 | Подъезд №2, квартира №28 | Замена счетчиков 3 шт. |  |  | 1 | 1
167 | 2019-02-18 | 11:35-12:00 | Подъезд №6, 2 этаж ЛХ | Ремонт технического лючка в ЛХ | [10 empty] | 1 | 1
168 | 2019-02-18 | 15:15-15:25 | Подъезд № 8, кв. | Подключение электроснабжения | 1 | 1
169 | 2019-02-18 | 16:35-17:00 | Подъезд №8, 0 этаж | Замена ламп освещения (2 шт.) | 1 | 1
170 | 2019-02-19 | 9:15-9:20 | Подъезд № 2, кв. | Закрыто ОЗК ( сильное продувание) |  |  |  |  | 1 | 1
171 | 2019-02-19 | 9:35-10:00 | Подъезд №7, 6 этаж | Замена ламп освещения в ЛХ | 1 | 1
172 | 2019-02-19 | 10:00-10:15 | Подъезд №8, администратор | Перезапуск системы ПК и домофонии | [6 empty] | 1 | 1
173 | 2019-02-19 | 10:15-11:00 | Студия "Пилатес", корпус А | Установка доводчиков | [10 empty] | 1 | 1
174 | 2019-02-19 | 14:00-14:35 | Подъезд №2, 0 этаж | Замена ламп освещения в ЛХ | 1 | 1
175 | 2019-02-19 | 14:00-18:00 | Паркинг, -1 эт., ММ | Косметический ремонт стен паркинга (покраска) | [10 empty] | 1 | 1
176 | 2019-02-19 | 14:00-18:00 | Подъезд №8, -2 этаж, ЛХ | Покраска стен ЛХ | [10 empty] | 1 | 1
177 | 2019-02-19 | 14:00-18:00 | Паркинг, -2этаж | Покраска стены | [10 empty] | 1 | 1
178 | 2019-02-20 | 13:00 | Паркинг, -2 эт устранение следов протечки | Под. 8-9 потолок предварительная шпаклевка потолка | [10 empty] | 1 | 1
179 | 2019-02-20 | 11:00 | Проверка этажных эл. Щитков | Замена сломанных замков 'ktrnhj obnrjd | 1 | 1
180 | 2019-02-20 | 10:00 | Обход вентусановок | Сброс сигнала Тревога после переключения эл питания |  |  |  |  | 1 | 1
181 | 2019-02-20 | 11:00 | Под. 8 -2 эт. ЛХ | Установка решеток на вентиляцию | [10 empty] | 1 | 1
182 | 2019-02-20 | 12:00 | ДУ2.1-6П | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
183 | 2019-02-20 | 12:00 | ДУ4-А | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
184 | 2019-02-20 | 12:00 | Под. 5, ст. Д | Регулировка доводчика | [10 empty] | 1 | 1
185 | 2019-02-20 | 13:00 | Под. 7 ст. Б этажные шкафы | Регулировка навесов и защелок | [10 empty] | 1 | 1
186 | 2019-02-20 | 12:00 | ДУ1-В | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
187 | 2019-02-20 | 12:00 | П4-1П | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
188 | 2019-02-20 | 14:30 | Лифт 43 | ТО проверка связи | [8 empty] | 1 | 1
189 | 2019-02-20 | 14:50 | Лифт 42 | То проверка связи | [8 empty] | 1 | 1
190 | 2019-02-20 | 16:00 | Подъезд № 7, кв. Подтекают счетчики ГВС | Протяжка соединений |  |  | 1 | 1
191 | 2019-02-21 | 10:00 | Под. 1, 4 эт дверь в мусорокамеру | Установлена вентрешётка |  |  |  |  | 1 | 1
192 | 2019-02-21 | 10:00 | Под. 3 ТП-Е | Прокладка кабеля, монтаж WiFi j оборудования | 1 | 1
193 | 2019-02-21 | 10:00 | Под. 3 ТШ-9 | Прокладка кабеля, монтаж WiFi j оборудования | [6 empty] | 1 | 1
194 | 2019-02-21 | 13:00 | Под. 7 Этажные шкафы водосн. и отопления | Сторона Д уборка мусора протирка пыли |  |  | 1 | 1
195 | 2019-02-21 | 12:30 | Корп. М пом. 027 нет света | Монтаж светильников, подключение | 1 | 1
196 | 2019-02-21 | 17:00 | Паркинг, -2 эт устранение следов протечки | Под. 8-9 потолок предварительная шпаклевка потолка | [10 empty] | 1 | 1
197 | 2019-02-21 | 13:00 | П5-1П | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
198 | 2019-02-21 | 13:00 | П1,1.2-П | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
199 | 2019-02-21 | 17:00 | Под. 7 Этажные шкафы водосн. и отопления | Сторона Г уборка мусора протирка пыли |  |  | 1 | 1
200 | 2019-02-21 | 15:00 | Под.5 -2 эт дверь на дугу оторван магнит | Установлена вентрешётка | [10 empty] | 1 | 1
201 | 2019-02-21 | 17:00 | В2.1-П | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
202 | 2019-02-21 | 17:00 | В6.3-П | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
203 | 2019-02-21 | 16:15 | Под. 6 засор раковины у админа | Засор устранен |  |  | 1 | 1
204 | 2019-02-21 | 16:00 | Под. 7 перегорели лампы в люстрах 1 эт. | Замена ламп Е-14 5 шт. | 1 | 1
205 | 2019-02-21 | 16:00 | Под. 9 1 эт мигают лампы | Замен ламп Gu 10 2 шт. | 1 | 1
206 | 2019-02-21 | 16:20 | Под 2 лестница нет света Авар. | ГРЩ 1,2 включен пускатель | 1 | 1
207 | 2019-02-21 | 17:20 | Доставка из Леруа | Получение ламп и перенос в склад | 1 | 1
208 | 2019-02-21 | 19:00 | Установить вентилятор в туалете УК | Монтаж и подключение 220 вольт | 1 | 1
209 | 2019-02-21 | 20:10 | Под. 2 лифт 54 остановился | Запущен | [8 empty] | 1 | 1
210 | 2019-02-22 | 9:35-9:55 | Подъезд №5, цокольный этаж | Замена ламп освещения | 1 | 1
211 | 2019-02-22 | 10:25-11:00 | Студия "Пилатес", корпус А | Монтаж электрических розеток (2шт.) | 1 | 1
212 | 2019-02-22 | 9:15-16:55 | Подъезд №5, 1 этаж | Косметический ремонт стен, потолка, двери туалета администратора | [10 empty] | 1 | 1
213 | 2019-02-23 | 9:15-9:25 | Подъезд № 7, кв. | Включение электроснабжения (вышибло автомат) | 1 | 1
214 | 2019-02-23 | 11:00 | КПП №1 | Левая створка шлагбаума не работает | [14 empty] | до 26.02.2019
215 | 2019-02-23 | 11:35 | Корпус М | Сработка стробоскопа на 1 этаже | 1 | 1
216 | 2019-02-23 | 14:15-17:25 | Корпус М | Монтаж светильников (5 шт.) | 1 | 1
217 | 2019-02-24 | 9:00-18:20 | Корпус В | Работа с альпенистами по очистки кровли. |  |  | 1 | 1
218 | 2019-02-24 | 9:00-18:20 | Корпус В | Работа с альпенистами по очистки кровли. | 1 | 1
219 | 2019-02-24 | 19:20-21:10 | Корпус М , -2 эт.. | Произведена замена 5 ламп ЛБ-20 и 4 светильнеков " Жёлудь " | 1 | 1
220 | 2019-02-24 | 21:20-21:50 | ЦТП | Установка 1 светильника " Жёлудь ". | 1 | 1
221 | 2019-02-25 | 9:00-11:00 | Подьезд № 5, сторона Д. | В холле подьезда произведена покраска потолка. | [10 empty] | 1 | 1
222 | 2019-02-25 | 9:05-10:55 | В5-2П | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
223 | 2019-02-25 | 10:00-11:05 | Паркинг -2эт.. | Замена перегоревших ламп ЛБ- 38 , по большой дуге. | 1 | 1
224 | 2019-02-25 | 10:30-11:20 | Подьезд № 7. | Постаронние запохив подьезде , устранено. |  |  | 1 | 1
225 | 2019-02-25 | 11:00-12:30 | Подьезд № 3 , 9 эт.. | Сломан огранечитель двери лифтого холла , заменен. | [10 empty] | 1 | 1
226 | 2019-02-25 | 11:05-12:55 | АО-1.4 | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
227 | 2019-02-25 | 11:10-12:50 | Подьезд № 8. | Профелактические работы в электр. шкафах. | 1 | 1
228 | 2019-02-25 | 11:10-12:50 | Подьезд № 8. | Профелактические работы в шкафах отопления и гвс, хвс. |  |  | 1 | 1
229 | 2019-02-25 | 12:30-14:20 | Подьезд № 8 ,эт № 6. | Сломана дверь в тех. Шкафу, устранено. | [10 empty] | 1 | 1
230 | 2019-02-25 | 14:00-17:50 | Подьезд № 9. | Профелактические работы в электр. шкафах. | 1 | 1
231 | 2019-02-25 | 14:00-17:50 | Подьезд № 9. | Профелактические работы в шкафах отопления и гвс, хвс. |  |  | 1 | 1
232 | 2019-02-25 | 14:10-16:00 | АО-1.10 | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
233 | 2019-02-25 | 14:30-17:30 | Паркинг -2эт.. | Произведен демонтаж и мантаж сломонной двери выход на паркинг . | [10 empty] | 1 | 1
234 | 2019-02-25 | 16:05-17:55 | ПД-2.5 | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
235 | 2019-02-25 | 17:05-17:40 | Подьезд № 8 кв. | Протека раковены в санузла, устранено. |  |  | 1 | 1
236 | 2019-02-25 | 22:45-23:20 | Пост № 3. | На посту пропало электричество , устранено. | 1 | 1
237 | 2019-02-26 | 9-11:30 | Подъезд №5 (правая сторона) | Обслуживание тех.шкафов Уборка. | 1 | 1 | 1 | 1
238 | 2019-02-26 | 12-16:00 | Подъезд №6 | Обслуживание тех.шкафов Уборка. | 1 | 1 | 1 | 1
239 | 2019-02-26 | 10:30 | Подъезд № 7 (-2 эт.) | Ремонт крепления магнита двери | [10 empty] | 1 | 1
240 | 2019-02-26 | 13:30 | Подъезд № 8 | Ремонт дверки тех.шкафа в санузле | [10 empty] | 1 | 1
241 | 2019-02-26 | 17:30 | Подъезд № 6, кв. | Устранение протечки в системе ГВС | 1 | 1 | 1 | 1
242 | 2019-02-26 | 17:40 | ПД 2.11, ПД 2.17 | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
243 | 2019-02-26 | 21:30 | ВРУ, ГРЩ | Обход. Инвентаризация средств защиты. | 1 | 1 | 1 | 1
244 | 2019-02-27 | 9:30 | Подъезд № 9 (-2 эт.) | Подготовительные работы к покраске стены ( зачистка и шпатлевка) | [10 empty] | 1 | 1
245 | 2019-02-27 | 10:20 | Подъезд № 7 (-2 эт.) | Ремонт блока питания магнита двери | [6 empty] | 1 | 1
246 | 2019-02-27 | 11:10 | Лифт № 50 | Обслуживание и чистка направляющих. | [8 empty] | 1 | 1
247 | 2019-02-27 | 11:50 | Вентустановка ПД 2.24 | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
248 | 2019-02-27 | 12:45 | КПП №3 | Установка автоматического выключателя цепи эл.снабжения поста | 1 | 1
249 | 2019-02-27 | 13:30 | Корпус "М" | Слив системы отопления и демонтаж 9-ти радиаторов отопления |  |  | 1 | 1
250 | 2019-02-27 | 14:50 | Подъезд №7 (1 эт.) | Установка ручек на дверцы тех.шкафа (2шт.) | [10 empty] | 1 | 1
251 | 2019-02-27 | 15:45 | Подъезд № 7 (-2 эт.) | Ремонт крепления якоря замка двери |  |  |  |  | 1 | 1
252 | 2019-02-27 | 16:20 | Подъезд № 5 | Регулировка доводчика входной двери | [10 empty] | 1 | 1
253 | 2019-02-27 | 16:50 | Вентустановка ПД 4.8 | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
254 | 2019-02-27 | 17:10 | Подъезд № 7 (-2 эт.) | Установка 2-х табличек-указателей | [10 empty] | 1 | 1
255 | 2019-02-27 | 18:20 | Подезд №5 (тротуар) | Укладка участка кабеля обогрева ливнестоков в короб. | 1 | 1
256 | 2019-02-28 | 9:00-11:30 | Подьезд № 9 , -2ЭТ.. | Произведена покраска стен лесничного марша. | [10 empty] | 1 | 1
257 | 2019-02-28 | 9:15-10:00 | ПД-4.14 | ППР. |  |  |  |  | 1 | 1
258 | 2019-02-28 | 9:15-9:35 | Корпус М. | Снятие показаний сприборов ГВС |  |  | 1 | 1
259 | 2019-02-28 | 9:25-9:50 | Подьезд № 4 | Произведена замена перегоревших лам на леснице между 2 и 3 этажами кол 2шт. | 1 | 1
260 | 2019-02-28 | 10:00-12:50 | ПД-4.20 | ППР. |  |  |  |  | 1 | 1
261 | 2019-02-28 | 10:30-11:40 | Паркинг, -1эт.. | В туалете на раковине произведена замена смесителя. |  |  | 1 | 1
262 | 2019-02-28 | 11:05-11:25 | Подьезд № 2. | На леснице между 4 и 5 эт . не горят 2 лампочки , заменены. | 1 | 1
263 | 2019-02-28 | 11:10-11:35 | Подьезд № 1 , кв. | Произведена замена счетчика ХВС. |  |  | 1 | 1
264 | 2019-02-28 | 11:35-13:55 | Подьезд № 8 | В администраторской произведена замена дверной петли. | [10 empty] | 1 | 1
265 | 2019-02-28 | 12:40-13:20 | ЦТП | Произведена замена 4 перегоревших лампочек лб-38 на светодиодные. | 1 | 1
266 | 2019-02-28 | 14:00-15:40 | Корпус М. | Установка унитаза на 1 эт . в туалете. |  |  | 1 | 1
267 | 2019-02-28 | 14:00-15:15 | "Пилатус" | На входной двери не работает магнитный замок , устранено | [10 empty] | 1 | 1
268 | 2019-02-28 | 14:05-16:00 | ПД-5.6 | ППР. |  |  |  |  | 1 | 1
269 | 2019-02-28 | 14:10-16:20 | Подьезд № 4. | Профелактические работы в электр. шкафах. | 1 | 1
270 | 2019-02-28 | 15:45-17:25 | Подьезд № 4. | Профелактические работы в шкафах отопления и гвс, хвс. |  |  | 1 | 1
271 | 2019-02-28 | 16:00-17:50 | АО-1.15 | ППР. |  |  |  |  | 1 | 1
272 | 2019-02-28 | 17:55-18:35 | Подьезд № 5 , кв. | Произведена замена воденых счетчиков в кол.3 шт. |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Итого: | 76 | 76 | 82 | 82 | 51 | 51 | 11 | 11 | 8 | 8 | 60 | 60 | 288 | 288

## Заявления
Отчет по заявлениям за период с 01.02 по 28.02
№ входящего заявления,зарегестри-рованого в журнале принятия регистрации в УК. | Дата получения Заявления | От кого принято Заявление(квартира, ФИО) | Краткое содержание заявления | Исполнитель | Отметка об исполнении | Содержание ответа | Примечание
960 | 2019-01-31 | кв. | Просьба заменить ИПУ воды | Селиванов | Выполнено
961 | 2019-01-31 | офис | не работает домофон | Снедков | Выполнено
964 | 2019-02-05 | кв. | Запрос документов по начислениям и выполненным работам | Побережный | в работе
965 | 2019-02-06 | кв. | Протечка по фасадной стене | Гуреев | Выполнено | Смонтирован водоотвод с подогревом
968 | 2019-02-15 | кв. | Возмещение ущерба после протечек | Бойко | в работе
970 | 2019-02-19 | кв. | Обследование фасада | Бойко | Выполнено | Смонтирован водоотвод с подогревом
971 | 2019-02-20 | кв. | Течь счетчиков | Селиванов | Выполнено
974 | 2019-02-28 | кв. | При проведении ремонтных работ не сохнет фасадная стена, в связи с промерзанием. | Бойко | в работе