## Заявки
Отчет по заявкам за декабрь 2018 года.
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ ФАДЕЕВА 4А
Учет заявок в диспетчерском пункте в здании Фадеева 4А и Фадеева 4А, стр1.
Работы по заявкам
№ | Дата | Время | Помещение | Неисправность | Количество заявок | [13 empty] | Примечание
[5 empty] | О Г Э |  | О Г И | [7 empty] | А Х О |  | всего
[5 empty] | заяв +(слаботот) | вып | сантех |  | вентил |  | стс | стс | лифты |  | заяв+(наряд) | вып
[7 empty] | заяв+(теплот) | вып | заяв+(техобсл) | вып | заяв | вып | заяв+(техобсл) | вып |  |  | заявл | вып.
1 | 2018-12-01 | 9:00-18:00 | Паркинг ,-2 эт.. | Очистка линестоков , замена решоток и креплений, в количестве 20 шт. | 1 | 1
2 | 2018-12-01 | 9:00-18:00 | Паркинг ,-2 эт.. | Очистка линестоков , замена решоток и креплений, в количестве 20 шт. |  |  | 1 | 1
3 | 2018-12-01 | 15:35-16:10 | Подьезд № 5. | Не греет радиатор отопления , устранено. |  |  | 1 | 1
4 | 2018-12-01 | 19:40-20:10 | Подьезд № 5. | Приквартирном холле не гоят 2 лампочки, проиведена замена. | 1 | 1
5 | 2018-12-02 | 9:00-18:00 | Паркинг ,-2 эт.. | Очистка линестоков , замена решоток и креплений, в количестве 27 шт. | 1 | 1
6 | 2018-12-02 | 9:00-18:00 | Паркинг ,-2 эт.. | Очистка линестоков , замена решоток и креплений, в количестве 27 шт. |  |  | 1 | 1
7 | 2018-12-02 | 14:00-14:30 | Корпус Е , 0 эт ., ГРЩ-1;2 | Произведена замена перегоревшей лампы 2G11 , 1 шт. | 1 | 1
8 | 2018-12-02 | 19:25-23:30 | Подьезд № 6 | Произведена очистка фильтров ГВС и ХВС. |  |  | 1 | 1
9 | 2018-12-03 | 9:20-18:00 | Подьезд № 2 | Произведена чистка фильтров ГВСи ХВС. |  |  | 1 | 1
10 | 2018-12-03 | 10:30-11:00 | Подьезд № 9, 5 эт.,Правая сторона. | В приквартирном холле не горит лампочка , произведена замена (1 шт ). | 1 | 1
11 | 2018-12-03 | 11:00-15:30 | Подьезд № 5, внутрений двор. | Установка елки на фантане. | 1 | 1
12 | 2018-12-03 | 11:05-12:05 | Цокольный этаж УК. | В туалете на раковене замена сломоного смесителя |  |  | 1 | 1
13 | 2018-12-03 | 12:10-12:35 | Подьезд № 3. | Нет подачи вквартиру воды , устранено. |  |  | 1 | 1
14 | 2018-12-03 | 14:00-18:00 | Лифт № 48 | ТО. | [8 empty] | 1 | 1
15 | 2018-12-03 | 17:20-17:40 | Подьезд № 3. | Нет подачи вквартиру электричества , подача востоновлена. | 1 | 1
16 | 2018-12-03 | 17:40-18:40 | Паркинг ,-2 эт.. | Очистка ливнестоков , замена решоток и креплений, в количестве 19 шт. | 1 | 1
17 | 2018-12-03 | 17:40-18:40 | Паркинг ,-2 эт.. | Очистка ливнестоков , замена решоток и креплений, в количестве 19 шт. |  |  | 1 | 1
18 | 2018-12-03 | 19:25-19:45 | Подьезд № 1. | Нет подачи вквартиру воды , устранено. |  |  | 1 | 1
19 | 2018-12-04 | 9:35 | Подъезд № 7. | Диагностика эл.монтажной схемы | 1 | 1
20 | 2018-12-04 | 10:40 | Подъезд № 6 (лифтовой холл "-1" эт.) | Замена лампы освещения | 1 | 1
21 | 2018-12-04 | 11:50 | Насосная | Ремонт обратного клапана водоснабжения паркинга |  |  | 1 | 1
22 | 2018-12-04 | 14:30 | Паркинг "-2" эт. | Ремонт розеток | 1 | 1
23 | 2018-12-04 | 16:20 | Паркинг "-1", "-2" эт. | Установка ламп LED 18 шт. | 1 | 1
24 | 2018-12-04 | 20:50 | Подъезд № 3 | Чистка фильтров грубой очистки ГВС и ХВС (18 шт.) |  |  | 1 | 1
25 | 2018-12-04 | 22:45 | Паркинг | Замена крепежей решеток ( 18 шт.) и чистка желобов ливнестоков | 1 | 1 | 1 | 1
26 | 2018-12-05 | 9:45 | Паркинг, -1 этаж. | Замена ламп освещения (2 шт.) | 1 | 1
27 | 2018-12-05 | 10:30 | КПП №1 (ворота в паркинг) | Чистка фотоэлементов. Перезапуск. | [6 empty] | 1 | 1
28 | 2018-12-05 | 11:05 | Подъезд № 3 (9 эт.) | Ремонт двери выхода на балкон. |  |  | 1 | 1
29 | 2018-12-05 | 11:40 | Лифт № 47 | Диагностика и читска фотоэлементов. | [8 empty] | 1 | 1
30 | 2018-12-05 | 13:50 | Подъезд № 3 (9 эт.) | Замена манометра и крана. |  |  | 1 | 1
31 | 2018-12-05 | 15:40 | Паркинг ( венткамеры) | Замена ламп и восстановление освещения (10 шт.) | 1 | 1
32 | 2018-12-05 | 17:25 | Подъезд № 8 | Чистка фильтров грубой очистки на системах ГВС и ХВС |  |  | 1 | 1
33 | 2018-12-05 | 19:45 | Паркинг "-2" эт. | Ремонт светильников (3 шт.) | 1 | 1
34 | 2018-12-05 | 21:50 | Паргинг, -2 этаж. | Замена крепежей решеток (18 шт.) и чистка желобов ливнестоков. | 1 | 1 | 1 | 1
35 | 2018-12-05 | 19:45 | Паркинг "-2" эт. | Ремонт светильников (3 шт.) | 1 | 1
36 | 2018-12-05 | 21:50 | Паргинг, -2 этаж. | Замена крепежей решеток (18 шт.) и чистка желобов ливнестоков. | 1 | 1 | 1 | 1
37 | 2018-12-06 | 16:50 | Подъезд № 1, в кв. нет приточки | Наладка приточной вентиляции |  |  |  |  | 1 | 1
38 | 2018-12-06 | 17:00 | Под. 5,7 чиска фильров ГВС на гребенках | Почищены фильтра под. 5, левая и правая сторона. |  |  | 1 | 1
39 | 2018-12-06 | 9:30 | Вытяжка В-1И не работает | Включен частотник |  |  |  |  | 1 | 1
40 | 2018-12-06 | 16:30 | Под.5, 9 эт. перегорела лампа в Л.Х. | Замена светодиодной лампы GU-5,3 | 1 | 1
41 | 2018-12-06 | 15:00 | Под. 5 мигает лампа в холле 1 эт. | Замена светодиодной лампы Е_14 | 1 | 1
42 | 2018-12-06 | 15:00 | Под. 2 нет света на лестнице(отдел режима) | Замена ЛБ-36 2 шт | 1 | 1
43 | 2018-12-06 | 11:00 | Под.3, лифт 53 гремит на 3-м этаже | Устранил механик, Смазка направляющих | [8 empty] | 1 | 1
44 | 2018-12-06 | 13:00 | Обход ВРУ, наклейка табличек на двери. | ВРУ паркинга выполнено | 1 | 1
45 | 2018-12-06 | 15:30 | Под. 5 -1 эт. нет света на лестнтце | Замена ЛБ-36 2 шт | 1 | 1
46 | 2018-12-06 | 15:30 | Под. 3, паркинг - 2 этаж, нет света | Замена ЛБ-36 10 шт | 1 | 1
47 | 2018-12-06 | 20:00 | Паркинг "-2" эт. | Замена крепежей решеток (18 шт.) и чистка желобов ливнестоков. | 1 | 1
48 | 2018-12-06 | 20:00 | Паркинг "-2" эт. | Замена крепежей решеток (18 шт.) и чистка желобов ливнестоков. |  |  | 1 | 1
49 | 2018-12-07 | 10:00 | Закрепить мойку в комнате админа 5 подьезд | Выполнено |  |  | 1 | 1
50 | 2018-12-07 | 11:00 | Под. 5 коридор кладовок перегорели лампы | Замена ЛБ-36 6 шт | 1 | 1
51 | 2018-12-07 | 10:00 | Пост №1, загерметезировать окно | Выполнено | 1 | 1
52 | 2018-12-07 | 12:00 | Под.4 Л.Х. паркинг, -2 перегорела лампа | Замена ЛБ-36 2 шт | 1 | 1
53 | 2018-12-07 | 15:00 | Под. 7 почистить фильтра ГВС | Выполнено правая и левая сторона |  |  | 1 | 1
54 | 2018-12-07 | 14:30 | Подъезд № 6, в кв. нет циркуляции ГВС | Отрегулирована |  |  | 1 | 1
55 | 2018-12-07 | 16:00 | Подъезд № 5, в кв. холодно | Проверка и регулировка батарей |  |  | 1 | 1
56 | 2018-12-07 | 14:30 | Под. 9 сбили декор. Фонарь уличного освещения(столб) | Снят для ремонта
57 | 2018-12-07 | 10:30 | Под. 4 мусор не вынесен | Передана в клининг, Мусор убран | 1 | 1
58 | 2018-12-07 | 12:00 | Паркинг, -2 этаж, уборка мм | Передана в клининг.Выполнено | [10 empty] | 1 | 1
59 | 2018-12-08 | 14:00-14:45 | Подъезд № 5. | Включение электроснабжения (вышибло автомат) | 1 | 1
60 | 2018-12-08 | 15:45-16:15 | Подъезд № 5. | Диагностика системы ХВС,ГВС (на момент протечки) |  |  | 1 | 1
61 | 2018-12-09 | 14:15-16:35 | Подъезд №7 | Прочистка фильтров системы ГВС,ХВС | 1 | 1 | 1 | 1
62 | 2018-12-10 | 9:20-18:00 | Подьезд № 9 | Произведена чистка фильтров ГВСи ХВС. |  |  | 1 | 1
63 | 2018-12-10 | 10:35-11:05 | Подьезд № 5 | В колясочной не горит освещение, устранео, замена лампочка (1 шт) | 1 | 1
64 | 2018-12-10 | 10:40-12:00 | Подьезд № 8 | На пож. Леснице с 1эт по -2эт не горят лампочки,заменены в кол | 1 | 1
65 | 2018-12-10 | 11:30-12:05 | Подьезд № 9. | Постороние запохи с вентиляции, устранено. |  |  |  |  | 1 | 1
66 | 2018-12-10 | 11:32 | Подьезд № 2. | Не плотно закрываются оконные створки. | [10 empty] | 1 | 0 |  |  | На 17.12.2018г
67 | 2018-12-10 | 11:35-12:55 | Подьезды № 3;4 | востановление работоспасобности свет. Оповещятелей "ВЫХОД" из паркинга на улицу. | 1 | 1
68 | 2018-12-10 | 14:00-15:30 | Пост № 2 | Не работает автоматический привод окрытие ворот . Заменен. | [6 empty] | 1 | 1
69 | 2018-12-10 | 15:25-15:45 | Паркинг ,-2эт. | Над м/м замена не исправного сплинкера на системе пожаротушения. |  |  | 1 | 1
70 | 2018-12-10 | 16:45-17:15 | Подьезд № 1,-2эт.. | На выходе с лифтового холла протечка , устранено. |  |  | 1 | 1
71 | 2018-12-10 | 17:05-17:25 | Подьезд № 2. | В туалете администратора засор раковины, устранено. |  |  | 1 | 1
72 | 2018-12-11 | 6:55-15:45 | КПП-2 | Вышел из строя привод открывание правой воротины, |  |  |  |  | 1 | 1
73 | 2018-12-11 | 9:40-17:05 | Подьезд № 7. | Слабый напор горячей воды, исправленно. |  |  | 1 | 1
74 | 2018-12-11 | 9:20:-10:00 | Подьезд № 8 | На пож. Леснице с -1эт по 1эт ,выход на Пыхов церковный пер., устранено. | 1 | 1
75 | 2018-12-11 | 9:30-11:05 | Паркинг ,-2эт.,м/м. | Не горит освещение над м/м., устранено. | 1 | 1
76 | 2018-12-11 | 10:45-15:10 | Подьезд № 5 , 0 эт.. | В кладовках не горят 6 ламп, заменены. | 1 | 1
77 | 2018-12-11 | 10:55-11:55 | Паркинг -2эт.. | Над м/м не горит освещение , устранено. | 1 | 1
78 | 2018-12-11 | 12:15-12:35 | Подьезд № 5. | В квартире нет электричества , устранено. | 1 | 1
79 | 2018-12-11 | 9:40-17:05 | Подьезд № 7. | Слабый напор горячей воды, исправленно. |  |  | 1 | 1
80 | 2018-12-11 | 9:20:-10:00 | Подьезд № 8 | На пож. Леснице с -1эт по 1эт ,выход на Пыхов церковный пер., устранено. | 1 | 1
81 | 2018-12-11 | 9:30-11:05 | Паркинг ,-2эт.,м/м. | Не горит освещение над м/м., устранено. | 1 | 1
82 | 2018-12-11 | 10:55-11:55 | Паркинг -2эт.. | Над м/м не горит освещение , устранено. | 1 | 1
83 | 2018-12-11 | 16:05-17:00 | Пот №2 | Не работает шлагбаум,устранено. |  |  |  |  | 1 | 1
84 | 2018-12-11 | 20:00-20:40 | Подьезд № 3 | На лесничных площадках с 2 по 7 эт не горит освещение,устранено. | 1 | 1
85 | 2018-12-12 | 10:30 | Пот №2, не работает шлагбаум | Замена батареек в пульте | [6 empty] | 1 | 1
86 | 2018-12-12 | 18:00 | Установить светильник Под.9 | Усстановлен светильник. | 1
87 | 2018-12-12 | 11:00 | Отремонтировать отвод воды с м.м. 269 | Установлен фитинг-стакан |  |  | 1 | 1
88 | 2018-12-12 | 12:00 | Паркинг, -2, на м.м. лужа воды | Лопнул хомут, переключили на резерв. | 1 | 1
89 | 2018-12-12 | 20:30 | Под. 7эт.10ст.Б не светит лампа | Выполнено | 1 | 1
90 | 2018-12-12 | 20:30 | Под. 7эт.7ст.Б мигает лампа | Выполнено | 1 | 1
91 | 2018-12-12 | 20:30 | Под.2, лестница 9-10 эт. мигает лампа | Выполнено | 1 | 1
92 | 2018-12-12 | 20:30 | Под. 2, холл мигает лампа | Выполнено | 1 | 1
93 | 2018-12-12 | 20:30 | Над м.м. нет света | Стоит машина | 1
94 | 2018-12-12 | 14:15 | Подъезд № 9 в кв.не проходит вызов | Передана подрядчику | [6 empty] | 1 | 1
95 | 2018-12-13 | 11:20 | Паркинг "-1", "-2" этаж | Замена ламп освещения ( 10 шт) | 1 | 1
96 | 2018-12-13 | 12:45 | Паркинг "-2" эт. (м/м 506) | Замена хомута и участка трубы в приямке. |  |  | 1 | 1
97 | 2018-12-13 | 15:10 | Корпус "М" | Спуск воздуха в системе отопления |  |  | 1 | 1
98 | 2018-12-13 | 17:35 | Корпус "М" | Ремонт и замена участка эл/проводки | 1 | 1 | 1 | 1
99 | 2018-12-13 | 18:15 | Подъезд № 5. | Диагностика системы водоснабжения |  |  | 1 | 1
100 | 2018-12-14 | 10:20 | Подъезд №6 (санузел) | Замена лампы освещения | 1 | 1
101 | 2018-12-14 | 11:30 | Корпус "А" , офис | Чистка соло-лифта |  |  | 1 | 1
102 | 2018-12-14 | 12:35 | Лифт №51 | Тех.обслуживание | [8 empty] | 1 | 1
103 | 2018-12-14 | 14:15 | Корпус "М" | Установка уличного фонаря освещения | 1 | 1
104 | 2018-12-14 | 15:45 | Вентустановки "-1" эт. (приточки) | ППР | [6 empty] | 1 | 1
105 | 2018-12-14 | 16:35 | Подъезд № 5 (-2 эт.) | Замена аварийных указателей ( 2 шт.) | 1 | 1
106 | 2018-12-14 | 17:45 | Подъезд №9 (левое крыло) | Чистка фильтров грубой очистки. |  |  | 1 | 1
107 | 2018-12-14 | 18:50 | Паркинг "-2" эт. | Замена вводного провода распределительного эл.щита | 1 | 1
108 | 2018-12-15 | 12;00 | Корп.М эт.6 проверка циркуляции теплоносителя. |  |  |  | 1 | 1
109 | 2018-12-15 | 12:00 | Наклейка знаков на двери щитовых | И-1, И-2, И-3, ГРЩ-1,2 | 1 | 1
110 | 2018-12-15 | 12:20 | Под. 1 не горит лампа 3 этаж | Замена лампы | 1 | 1
111 | 2018-12-16 | 14:00-14:15 | Подъезд № 7, кв. | Включение воды после срабатывания датчика протечки |  |  | 1 | 1
112 | 2018-12-16 | 17:40-18:10 | Подъезд № 8, кв. | Регулировка подачи ГВС на полотенцесушители |  |  | 1 | 1
113 | 2018-12-17 | 9:00-9:45 | Подъезд № 7, кв. | Обнаружена протечка с потолка квартиры ( составлен акт) |  |  | 1 | 1
114 | 2018-12-17 | 9:15-9:25 | Корпус М, помещение -108А | Заменена лампа освещения | 1 | 1
115 | 2018-12-17 | 10:00-10:45 | Паркинг,-1 этаж, мм | Заменены лампы освещения (4 шт.) | 1 | 1
116 | 2018-12-17 | 10:05-10:25 | Подъезд № 7, кв. | Запущено отопление вентиляции |  |  | 1 | 1
117 | 2018-12-17 | 11:15-11:25 | Подъезд №7, сторона Б, 6 этаж | Заменена лампа освещения (1 шт.) | 1 | 1
118 | 2018-12-17 | 11:35-11:45 | Подъезд №7, сторона Б, 1 этаж | Заменена лампа освещения (1 шт.) | 1 | 1
119 | 2018-12-17 | 11:55-12:10 | Подъезд №2, 10 этаж | Заменена лампа освещения (1 шт.) | 1 | 1
120 | 2018-12-17 | 12:25-12:35 | Подъезд №2, 1 этаж | Произведен ремонт розеточной группы в холле входной группы | 1 | 1
121 | 2018-12-17 | 14:00 | Лифты №49, 50 | Остановка лифтов для планового ТО | [8 empty] | 1 | 1
122 | 2018-12-17 | 14:35-14:55 | Подъезд № 4, кв. | Обнаружена протечка из системы отопления (перекрыта сис. Отопления) |  |  | 1 | 1
123 | 2018-12-17 | 14:25-14:55 | Корпус Д, офис | Ремонт и запуск тепловой завесы | 1 | 1
124 | 2018-12-17 | 16:00-16:25 | Подъезд № 5, кв. | Запуск системы отопления |  |  | 1 | 1
125 | 2018-12-17 | 16:15-18:00 | Корпус М, | Демонтаж батарей отопления (5 шт.) |  |  | 1 | 1
126 | 2018-12-18 | 9:15-11:20 | Паркинг ,-2 эт., склад. | Уборка помещения, уборка и установка стеллажей. | [10 empty] | 1 | 1
127 | 2018-12-18 | 10:00-14:00 | Лифт № 50 | ТО | [8 empty] | 1 | 1
128 | 2018-12-18 | 10:45-11:00 | Подьезд № 7,6эт,сторона Б | Приквартирном холле моргает лампочка , устранено. | 1 | 1
129 | 2018-12-18 | 11:20-11:40 | Паркинг ,-2 эт., склад. | Произведена замена 2 перегоревших ламп. | 1 | 1
130 | 2018-12-18 | 11:50-12:20 | Подьезд № 7, кв. | Проведена проверка отопления на предмет воздуха в системе. |  |  | 1 | 1
131 | 2018-12-18 | 12:35-15:30 | Корпус М ,-1эт. Пом.-108а | не горит освещение,замена не исравного светильника на новый. | 1 | 1
132 | 2018-12-18 | 17:40-18:20 | Подьезд № 5 , входная группа. | Не горит 7 лампочек в люстрах , заменены. | 1 | 1
133 | 2018-12-18 | 18:25-19:10 | Подьезд № 5 , входная группа. | сломан пулт управления напольной тепловой завесы, восстановлен. | 1 | 1
134 | 19,12.2018 | 9:10-9:50 | Цокольный эт., вент. установка К-3. | Произведена замена филтра. |  |  |  |  | 1 | 1
135 | 19,12.2018 | 9:15-12:55 | Корпус М | Проиведен спус воздуха с системы отопления. |  |  | 1 | 1
136 | 19,12.2018 | 9:30-14:00 | Лифт № 99 | ТО | [8 empty] | 1 | 1
137 | 19,12.2018 | 10:00-11:00 | Паркинг ,-1эт.вент. уст., п7-1п;п6-5п;п6-3п. | Произведена регулировка болонсирных кранов. |  |  |  |  | 1 | 1
138 | 19,12.2018 | 11:05-15:20 | Подьезд № 5 | 1 эт., лифтовой холл. Произведен ремонт потолка ( замен потолчной плитка и 3х шт. ) | 1 | 1
139 | 19,12.2018 | 11:10-12:50 | Подьезд № 3 ,9 эт., тех. балкон. | Произведена прокладка временного кабеля обогрева. |  |  |  |  | 1 | 1
140 | 19,12.2018 | 12:35-15:30 | Корпус М ,-1эт. Пом.-108а | не горит освещение,замена не исравного светильника на новый. | 1 | 1
141 | 19,12.2018 | 14:00-17:00 | Лифт № 300 | ТО | [8 empty] | 1 | 1
142 | 19,12.2018 | 15:50-16:05 | Подьезд № 7, кв. | В квартире не электропитания, устранено. | 1 | 1
143 | 19,12.2018 | 18:25-19:10 | Подьезд № 5 , входная группа. | сломан пулт управления напольной тепловой завесы,востоновлен. | 1 | 1
144 | 19,12.2018 | 19:30-20:10 | КПП-3 | В помещении поста не работает выключатель, отремантирован. | 1 | 1
145 | 2018-12-20 | 11:20 | Подьезд № 5, кв. | Удаление воздуха из системы отопления. |  |  | 1 | 1
146 | 2018-12-20 | 12:30 | Корпус "В" | ППР на системах вентиляции | [6 empty] | 1 | 1
147 | 2018-12-20 | 12:45 | Лифт № 53 | Тех.обслуживание | [8 empty] | 1 | 1
148 | 2018-12-20 | 13:20 | ЖК | Работы на системе домофонии (перепрошивка,наладка системы) |  |  |  |  | 1 | 1
149 | 2018-12-20 | 14:50 | Лифт № 54 | Тех.обслуживание | [8 empty] | 1 | 1
150 | 2018-12-20 | 10-18:00 | ЖК | Сбор показаний счетчиков ГВС+циркуляция ,ХВС. | 1 | 1 | 1 | 1
151 | 2018-12-20 | 16:20 | Подьезд № 2, кв. | Диагностика системы отопления, устранение течи в радиаторах. |  |  | 1 | 1
152 | 2018-12-20 | 17:30 | Офисы | Сбор показаний электросчетчиков | 1 | 1
153 | 2018-12-21 | 10:30 | Лифт №52 | Тех.обслуживание | [8 empty] | 1 | 1
154 | 2018-12-21 | 11:15 | Подьезд № 5, кв. | Установка импульсной трубки в системе отопления вентиляции |  |  | 1 | 1
155 | 2018-12-21 | 12:35 | Подъезд №6 (5 этаж) | Замена лампы освещения в холле | 1 | 1
156 | 2018-12-21 | 14:20 | Подъезд №5 (лестница в паркинг) | Монтаж защитного козырька над входной дверью | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
157 | 2018-12-21 | 16:25 | Офис | Ремонт тепловых завес ( 2 шт.) | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
158 | 2018-12-21 | 16:50 | Корпус "Д" | ППР на системах вентиляции | [6 empty] | 1 | 1
159 | 2018-12-21 | 17:15 | Подъезд №6 (цоколь) | Установка светодиодных светильников (2 шт.) | 1 | 1
160 | 2018-12-21 | 22:50 | Подъезд № 7. | Чистка фильтров в системе отопления (тех.шкафы) | 1 | 1 | 1 | 1
161 | 2018-12-22 | 13:00 | Под. 7 стор. Б эт. 7 мигает лампа | Замена лампы | 1 | 1
162 | 2018-12-22 | 13:00 | Под. 7 стор. Б , Чистка фильтр.- гряз. отопл. | Выполнено сторона Б 2 - 11 эт. |  |  | 1 | 1
163 | 2018-12-23 | 18:30 | Подьезд № 7, кв. Свистит ГВС | Регулировка |  |  | 1 | 1
164 | 2018-12-23 | 11:00 | Под.3 Розетка админ | Проверено, Ремонт. | 1 | 1
165 | 2018-12-23 | 12:00 | Подьезд № 7, кв. включение отопления вентиляции | Включено |  |  | 1 | 1
166 | 2018-12-23 | 19:00 | Лифт 44 | Ремонт фотоэлемента, лифт исправен | [8 empty] | 1 | 1
167 | 2018-12-23 | 11:00 | Под.8 нет света входная группа | Включен автомат | 1 | 1
168 | 2018-12-24 | 10:10 | Подъезд №5 (холл) | Закреплен выключатель теплозавесы | [10 empty] | 1 | 1
169 | 2018-12-24 | 11:20 | Подьезд № 5, кв. (тех.шкаф) | Замена уплотнительного соединения системы отопления вентиляции. |  |  | 1 | 1
170 | 2018-12-24 | 11:40 | Подъезд №5 | Регулировка доводчика входной двери. | [10 empty] | 1 | 1
171 | 2018-12-24 | 12:10 | Лифт №44 | Тех.обслуживание | [8 empty] | 1 | 1
172 | 2018-12-24 | 13:45 | Паркинг, -1 этаж. | Замена ламп освещения в светильниках (2шт.) | 1 | 1
173 | 2018-12-24 | 15:20 | Территория ЖК | Смазка всех калиток | [10 empty] | 1 | 1
174 | 2018-12-24 | 10-16:20 | Подъезд № 2 (тех.шкаф при квартирах) | Чистка фильтров систем отопления и подогрева вентиляции. | 1 | 1 | 1 | 1
175 | 2018-12-24 | 16:30 | Лифт №45 | Тех.обслуживание | [8 empty] | 1 | 1
176 | 2018-12-24 | 17:15 | Паркинг, -2 этаж. | Замена ламп освещения в светильниках (2шт.) | 1 | 1
177 | 2018-12-24 | 17:20 | Корпус "И" | Диагностика системы АПС |  |  |  |  | 1 | 1
178 | 2018-12-24 | 17:40 | Паркинг | Обслуживание систем приточной вентиляции | [6 empty] | 1 | 1
179 | 2018-12-24 | 18:45 | Подъезд №5 (цоколь) | Замена ламп освещения в светильниках (3шт.) возле кладовки. | 1 | 1
180 | 2018-12-24 | 19:50 | Подъезд №5 (цоколь) | Замена ламп освещения в светильниках (3шт.) возле кладовки. | 1 | 1
181 | 2018-12-24 | 17-22:30 | Подъезд № 3, кв. | Чистка фильтров систем отопления и подогрева вентиляции. | 1 | 1 | 1 | 1
182 | 2018-12-25 | 10:30 | КПП №1 | Утепление пола помещения поста | [10 empty] | 1 | 1
183 | 2018-12-25 | 11:45 | Корпус "М" | Замена ламп накаливания (15 шт.) | 1 | 1
184 | 2018-12-25 | 10-12:30 | Подъезд №1, кв. | Чистка фильтров систем отопления и подогрева вентиляции. |  |  | 1 | 1
185 | 2018-12-25 | 13:20 | КПП №3 | Утепление пола помещения поста | [10 empty] | 1 | 1
186 | 2018-12-25 | 15:30 | Корпус "М" | Замена ламп ЛБ-18 (8 шт.) | 1 | 1
187 | 2018-12-25 | 16:10 | Паркинг | ППР на установках П7-1П, П6-5П | [6 empty] | 1 | 1
188 | 2018-12-25 | 16:30 | Подъзд №7 (1 этаж) | Монтаж наличников двери комнаты уборщицы | [10 empty] | 1 | 1
189 | 2018-12-25 | 17:05 | Подъезд №7 (6 этаж) | Монтаж наличника двери МОП | [10 empty] | 1 | 1
190 | 2018-12-25 | 17:40 | Подъезд № 1 (МОП) | Ремонт замка техшкафа | [10 empty] | 1 | 1
191 | 2018-12-25 | 18-22:30 | Подъезд №1, кв. | Чистка фильтров систем отопления и подогрева вентиляции. | 1 | 1 | 1 | 1
192 | 26,12.2018 | 8:55-9:20 | Подьезд № 7. | В лифте №44, на временной обшивке оторвана планка, устранено. | [10 empty] | 1 | 1
193 | 26,12.2018 | 9:20-10:05 | Подьезд №3,кв. | Произведен запуск отопления. |  |  | 1 | 1
194 | 26,12.2018 | 9:25-10:00 | Подьезд № 7. | В помещении уборщицы закреплена вешалка на стене. | [10 empty] | 1 | 1
195 | 26,12.2018 | 10:05 -10:25 | Подьезд № 6. | В центральном холле повешена гирлянда. | [10 empty] | 1 | 1
196 | 26,12.2018 | 10:10-10:50 | Подьезд № 1. | На 3 эт на двери выход на пож. лесницу нет ограничителя , установлен. | [10 empty] | 1 | 1
197 | 26,12.2018 | 10:15-17:50 | Подьезд № 5. | Произведена чистка фильтров отопления. |  |  | 1 | 1
198 | 26,12.2018 | 10:25-1010:45 | Цокольный эт., ТШ-10; ТШ-5. | Проиведено тестирование и перезапуск системы бесперебойного питания. | [6 empty] | 1 | 1
199 | 26,12.2018 | 10:30-10:55 | Пост № 2, вьездные вароты на паркинг. | Профилактические работы тепловой завесы и перезапуск. |  |  |  |  | 1 | 1
200 | 26,12.2018 | 10:45-11:45 | Паркинг ,-1эт.;-2эт.. | Перезапуск приточных установок , после просадки напряжения. |  |  |  |  | 1 | 1
201 | 26,12.2018 | 11:20-11:55 | Подьезд № 5 , 8эт.. | В МОП сломана петля двери , устранено. | [10 empty] | 1 | 1
202 | 26,12.2018 | 11:35 | Подьезд № 3 , 2эт.. | На шкафу ГВС и ХВС не закрывается дверь ,устранено. | [10 empty] | 1 | 1
203 | 26,12.2018 | 11:40-14:20 | Подьезд № 1 , 4эт.. | На электро шкафу не работает замок , устранено. | [10 empty] | 1 | 1
204 | 26,12.2018 | 13:50-14:55 | Подьезд № 8 , 0 эт.. | На кладовке сломан замок , заменена лечина замка. | [10 empty] | 1 | 1
205 | 26,12.2018 | 16:10-16:40 | Офис | Проиведена регулировка батарей отопления. |  |  | 1 | 1
206 | 2018-12-27 | 9:00-10:00 | Подъезд № 4 ,5эт.. | Ремонт тех. Шкафа. | [10 empty] | 1 | 1
207 | 2018-12-27 | 9;10-11:00 | Подъезд № 1 ,5эт.. | На двери электрошкафа нет ручки, устранено. | [10 empty] | 1 | 1
208 | 2018-12-27 | 10:00-12:00 | Подъезды № 5;7. | На дверях в подьездах установлено 12 упоров. | [10 empty] | 1 | 1
209 | 2018-12-27 | 10:35-18:30 | Паркинг ,-1эт. | Не горят лампы освещения , устранено. | 1 | 1
210 | 2018-12-27 | 11:00-14:30 | Офис | Не греют 2 радиатора отопления , исправлено. |  |  | 1 | 1
211 | 2018-12-27 | 11:20-15:40 | Подъезд № 5. | Входной группе протечка в спликерной системе , устранено. |  |  | 1 | 1
212 | 2018-12-27 | 14:00-15:00 | Подъезды № 4;9 | На дверях в подьездах установлено 21 упоров. | [10 empty] | 1 | 1
213 | 2018-12-27 | 15:05-16:10 | Подъезды № 7 , эт. 9. | Ремонт тех. Шкафа. | [10 empty] | 1 | 1
214 | 2018-12-27 | 19:25-21:30 | Подъезд №6. | Произведена чиска фильтров отопления. |  |  | 1 | 1
215 | 2018-12-28 | 9:35-10:00 | Подъезд № 5, кв. | Запуск отопления вентиляции |  |  | 1 | 1
216 | 2018-12-28 | 10:15-11:15 | Квартира №7 (лифтовой холл) | Теплоизоляция труб отопления в шкафу МОП |  |  | 1 | 1
217 | 2018-12-28 | 9:40-10:15 | КПП №2 | Ремонт шлагбаума на въезде | [6 empty] | 1 | 1
218 | 2018-12-28 | 10:25-11:20 | КПП №1 | Ремонт въездных ворот на паркинг | [6 empty] | 1 | 1
219 | 2018-12-28 | 14:15-14:35 | Подъезд №7, сторона Б, 3 эт., 2 эт. | Установка дверных упоров (4 шт.) | [10 empty] | 1 | 1
220 | 2018-12-28 | 14:45-15:15 | Подъезд №5, сторона Г, 3,4,7 этажи | Установка дверных упоров (4 шт.) | [10 empty] | 1 | 1
221 | 2018-12-28 | 15:35-16:00 | Подъезд №5, сторона Д, 5,6,7,8,9,10 этажи | Установка дверных упоров (10 шт.) | [10 empty] | 1 | 1
222 | 2018-12-28 | 17:35-17:55 | Паркинг -1 этаж | Ремонт и настройка вентустановки П6-5П |  |  |  |  | 1 | 1
223 | 2018-12-29 | 9:25-9:45 | Подъезд №5, 1 этаж , входная группа | Настройка тепловой завесы и монтаж технического люка | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
224 | 2018-12-29 | 10:15-11:00 | Подъезд №2, Детский сад | Устранение протечки, перекрыта система отопления |  |  | 1 | 1
225 | 2018-12-29 | 9:00-17:00 | Подъезд №5 | Косметитеский ремонт стен ЛХ и лестниц | [10 empty] | 1 | 1
226 | 2018-12-29 | 9:00-17:00 | Подъезд №7 | Косметитеский ремонт стен ЛХ и лестниц | [10 empty] | 1 | 1
227 | 2018-12-29 | 12:15-12:25 | Подъезд №5,администраторская | Перезапуск компьютера администратора | [6 empty] | 1 | 1
228 | 2018-12-29 | 13:35-13:40 | Подъезд № 1, кв. | Закрыт клапан ОЗК из-за запаха в квартире |  |  |  |  | 1 | 1
229 | 2018-12-30 | 13:00 | Офис, капает с потолка | Течь прекратилась, гребенка |  |  | 1 | 1
230 | 2018-12-30 | 15;30 | Подъезд № 2, кв. включить отопление | Включено на гребенке |  |  | 1 | 1
231 | 2018-12-31 | 11:00 | Подъезд № 7, кв.грязно в кв. холле | Передана в клининг |  |  | 1 | 1
232 | 2018-12-31 | 13:00 | Под. 3 не работает домофон | ТШ-9, Оключается бесперебойник, включен напрямую | [10 empty] | 1 | 1
233 | 2018-12-31 | 14:00 | Подъезды № 6, 7, кв.ГВС ржавая | Прыгает давление насоса, произведена смена насоса |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Итого: | 97 | 95 | 75 | 75 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 31 | 30 | 246 | 243

## Заявления
Отчет по заявлениям за декабрь 2018 года.
№ входящего заявления,зарегестри-рованого в журнале принятия регистрации в УК. | Дата получения Заявления | От кого принято Заявление(квартира, ФИО) | Краткое содержание заявления | Отметка об исполнении | Содержание ответа | Примечание
936 | 2018-12-03 | Подъезд № 7 | Промерзание в углу комнаты, согласование демонтожа внутреннего прошейка | Собственник выполняет утепление самостоятельно, претензий к УК нет.
941 | 2018-12-12 | Подъезд № 2 | Деффекты от Застройщика | Ответ подготовлен и вручен | Отказано
942 | 2018-12-12 | Подъезд № 2 | Деффекты от Застройщика | Ответ подготовлен и вручен | Отказано
950 | 2018-12-28 | Подъезд № 2 | Деффекты от Застройщика | в работе