## Заявки
Отчет по заявкам за май 2019 года
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ ФАДЕЕВА 4А
Учет заявок в диспетчерском пункте в здании Фадеева 4А и Фадеева 4А, стр1.
Работы по заявкам
№ | Дата | Время | Помещение | Неисправность | Количество заявок | [13 empty] | Примечание
[5 empty] | О Г Э |  | О Г И | [7 empty] | А Х О |  | всего
[5 empty] | заяв +(слаботот) | вып | сантех |  | вентил |  | стс | стс | лифты |  | заяв+(наряд) | вып
[7 empty] | заяв+(теплот) | вып | заяв+(техобсл) | вып | заяв | вып | заяв+(техобсл) | вып |  |  | заявл | вып.
1 | 2019-05-03 | 9:30-17:00 | Корпус М.-1эт. | Перемотка пожарных рукавов. |  |  | 1 | 1
2 | 2019-05-03 | 9:30-17:00 | Корпус М.-1эт. | Перемотка пожарных рукавов. | 1 | 1
3 | 2019-05-03 | 14:00-17:00 | Лифт № 99. | ТО | [8 empty] | 1 | 1
4 | 2019-05-06 | 9:35 | Вентустановка В3-А | Перезапуск. Сброс аварии. |  |  |  |  | 1 | 1
5 | 2019-05-06 | 10:30 | Подезд №1 | Ремонт ручки двери | [10 empty] | 1 | 1
6 | 2019-05-06 | 11:15 | Корпус "М" | Восстановление подачи ХВС |  |  | 1 | 1
7 | 2019-05-06 | 12:10 | Вентустановки К-1,К-2, К-3, К-4 | Замена фильтров | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8 | 2019-05-06 | 12:55 | Кв., подъезд 5 | Устранение засора в душевой |  |  | 1 | 1
9 | 2019-05-06 | 13:40 | Лифт № 300 | Техобслуживание | [8 empty] | 1 | 1
10 | 2019-05-06 | 14:50 | Подъезд №4 (цоколь) | Замена ламп освещения ЛБ-40 (4 шт.) | 1 | 1
11 | 2019-05-06 | 15:30 | Кв., подъезд 4 | Замена ИПУ (циркуляция ГВС) 1 шт. |  |  | 1 | 1
12 | 2019-05-06 | 16:25 | Вентустановки К-5, К-6, П-2 | Замена фильтров | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
13 | 2019-05-06 | 17:40 | Кв., подъезд 8 | Замена ИПУ (циркуляция ГВС) 1 шт. |  |  | 1 | 1
14 | 2019-05-07 | 10:00 | Под. 8 дверь на лестницу замок и доводчик. | Отрегулирован доводчик, отремонтирован замок | [10 empty] | 1 | 1
15 | 2019-05-07 | 10:40 | Вентустановка К-3 | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
16 | 2019-05-07 | 17:30 | Приямок № 13 сбой автоматики | Настройка пуск в работу насоса | 1 | 1
17 | 2019-05-07 | 11:00 | Пост 2 калитка стучит | Отрегулирован доводчик | [10 empty] | 1 | 1
18 | 2019-05-07 | 11:45 | Вентустановка П-2 | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
19 | 2019-05-07 | 11:00 | Корп. А дверь на лестницу тяжело открыть | Трегулировка доводчика, тяжелая самадверь | [10 empty] | 1 | 1
20 | 2019-05-07 | 14:00 | Офис I, Hilftes PMP, муравьи | Заказана санобработка на 13.05.2019 | [10 empty] | 1 | 1
21 | 2019-05-07 | 17:00 | Корп М, пом. 371 капает с фанкойла | Течь устранена |  |  | 1 | 1
22 | 2019-05-07 | 13:00 | Пост 3 нет света | Ремонт светильников 2 шт. | 1 | 1
23 | 2019-05-07 | 17:20 | Крп. И, покраска перил и лестницы | Выполнено | [10 empty] | 1 | 1
24 | 2019-05-07 | 15:00 | Вентустановка В-4 | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
25 | 2019-05-07 | 16:30 | Корп М снять батареи | Снято 20 батарей |  |  | 1 | 1
26 | 2019-05-07 | 16:00 | Корп. М пом. 065 перегорели лампы | Замена ламп ЛБ-18, 2 шт | 1 | 1
27 | 2019-05-07 | 16:30 | Вентустановка В-3А | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
28 | 2019-05-08 | 10:00 | Зона отдыха 4-6 ограждение | Покраска забора | [10 empty] | 1 | 1
29 | 2019-05-08 | 10:40 | Вентустановка В9-А | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
30 | 2019-05-08 | 11:00 | Тепловые завесы | Отключение |  |  |  |  | 1 | 1
31 | 2019-05-08 | 10:00 | Малые приточки | Отключение насосов |  |  |  |  | 1 | 1
32 | 2019-05-08 | 10:00 | Вентусановка П2 | Сброс Тревоги |  |  |  |  | 1 | 1
33 | 2019-05-08 | 12:00 | Стена плача | Прочистка дренажа |  |  | 1 | 1
34 | 2019-05-08 | 12:30 | Вентустановка В3-В | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
35 | 2019-05-08 | 11:00 | Декоративное освещение територии КЗ в кабеле | Залиты водой светильники после дождя | 1 | 1
36 | 2019-05-08 | 13:00 | Pilates PMP Офис I течь крана | Устранено |  |  | 1 | 1
37 | 2019-05-08 | 13:00 | Rd 169 Приточка слабый напор | Прочистка фильтров |  |  |  |  | 1 | 1
38 | 2019-05-08 | 16:00 | Вентустановка В3-Б | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
39 | 2019-05-11 | 9:25-10:15 | Подьезд № 5 ,-2эт, сторона Д. | Влифтогом холле не горит освещение , произведена замена 4 х ламп. | 1 | 1
40 | 2019-05-11 | 14:20-14:55 | Подьезд № 7,-1эт.,м/м № 187 | Произведена замена перегоревших ламп в количестве 2х шт.. | 1 | 1
41 | 2019-05-12 | 21:50-22:30 | Подьезд № 8 ,0 эт.. | Не горят лампы в светильнеке около лифта , произведена замена . | 1 | 1
42 | 2019-05-13 | 9:40 | Паркинг (м/м 522) | Замена ламп ЛБ-40 (4 шт.) | 1 | 1
43 | 2019-05-13 | 10:50 | Кв., подъезд 7 | Замена замка почтового ящика | [10 empty] | 1 | 1
44 | 2019-05-13 | 11:45 | Подъезды №№ 6,9 | Обслуживание светильников уличного освещения | 1 | 1 | 1 | 1
45 | 2019-05-13 | 12:35 | Корпус "М" (цоколь) | Ремонт линии освещения (точек подключения) в щите механизации | 1 | 1 | 1 | 1
46 | 2019-05-13 | 14:05 | Подъезд №2 (6 эт.) | Замена запорного механизма ручки двери | [10 empty] | 1 | 1
47 | 2019-05-13 | 15:20 | Паркинг ("-1 эт.") | Демонтаж блока управления клапаном дымоудаления | 1 | 1
48 | 2019-05-13 | 16:15 | Вентустановки В9-В, В5-Г | ППР |  |  |  |  | 2 | 2
49 | 2019-05-13 | 16:55 | Подъезд № 1 (цоколь) | Ремонт петель двери лифтового холла | [10 empty] | 1 | 1
50 | 2019-05-13 | 18:30 | Двор корпуса "А" | Ремонт 2-х светильников уличного освещения | 1 | 1 | 1 | 1
51 | 2019-05-14 | 10:30 | Корпус "И" | Восстановления линии эл./пит.уличного освещения | 1 | 1
52 | 2019-05-14 | 11:15 | Подъезд №5 | Ремонт двери комнаты администратора | [10 empty] | 1 | 1
53 | 2019-05-14 | 12:35 | Кв.. Подъезд 2 | Восстановление эл./питания квартиры | 1 | 1
54 | 2019-05-14 | 13:05 | Корпус "М" | Устранение протечки (ком. 223) |  |  | 1 | 1
55 | 2019-05-14 | 14:45 | Корпус "М" | ППР на системах отопления вентиляции |  |  |  |  | 1 | 1
56 | 2019-05-14 | 15:25 | Корпус "И" | Замена ламп освещения уличных фонарей (14 шт.) | 1 | 1
57 | 2019-05-14 | 16:35 | Вентустановки В5-Д, В12-Д | ППР | [10 empty] | 1 | 1
58 | 2019-05-14 | 17:25 | ИТП | ППР (протяжка болтовых соединений на узлах запорной арматуры) |  |  | 1 | 1
59 | 2019-05-15 | 8:00-14:10 | Подьезд № 1. | Центральный вход ,провисание двери ,устранено. | [10 empty] | 1 | 1
60 | 2019-05-15 | 9:10-9:45 | Подьезд № 5. | Ценгральных холл , не горят лампочки в люстре, произведена замена. | 1 | 1
61 | 2019-05-15 | 9:10-11:00 | В1-И | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
62 | 2019-05-15 | 9:15-10:40 | Подьезд № 8. | На входной двери в подьезд не работает доводчик, устранено. | [10 empty] | 1 | 1
63 | 2019-05-15 | 10:45-11:30 | Корпус М , 1ЭТ.. | Произведена установка крана на холодную воду в санузле . |  |  | 1 | 1
64 | 2019-05-15 | 10:45-12:50 | Подьезд № 4. | Вокруг фантана произведен ремонт бордюра. | [10 empty] | 1 | 1
65 | 2019-05-15 | 11:20-12:00 | Подьезд № 7 , 11эт.,вент .устанока В3-А | Произведена замена диф автомат |  |  |  |  | 1 | 1
66 | 2019-05-15 | 12:00-13:30 | В7-И | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
67 | 2019-05-15 | 14:00-16:00 | ПД-1 | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
68 | 2019-05-15 | 14:20-14:40 | Подьезд № 5, 9 эт.. | В МОП демонтаж вент решетки двери и заделка отверстия. | [10 empty] | 1 | 1
69 | 2019-05-15 | 15:15-15:35 | Подьезд № 7 ,-2эт.. | На выходе из лиф. холла , на двери сломана ручка , устранено. | [10 empty] | 1 | 1
70 | 2019-05-15 | 15:40-16:00 | Подьезд № 8. | Вход с 1эт. на пож. лесниу ,отклеелся наличник двери ,устранено. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
71 | 2019-05-15 | 16:00-17:50 | ПД-4Д | ППР
72 | 2019-05-15 | 17:20-18:00 | Подьезд № 5 | У админитратора не работает компьютор, востоновлена работа компьютора. | [6 empty] | 1 | 1
73 | 2019-05-16 | 8:50-9:50 | Подьезд №2 | В комнате администратора мантаж вешилки на стену. | [10 empty] | 1 | 1
74 | 2019-05-16 | 9:10-11:00 | ПД2-Б | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
75 | 2019-05-16 | 10:20 | Подьезд №7 ,сторона В ,-1 и -2 эт.. | Не работает магнитный замок на двер выхода из лифт. холла,сгорел блок пит. | [6 empty] | 1 | - | [6 empty] | Нет в наличие
76 | 2019-05-16 | 10:35-10:50 | Паркинг ,-1эт., м/м 181 | Не горит освещение , устранено. | 1 | 1
77 | 2019-05-16 | 10:40 | Подьезд № 2 ,-2эт., м/м 395, 0эт .пож лесница. | Над м/м не горит светильник, на ленице не горит 2 лампы. | 1 | - | [12 empty] | Нет ламп
78 | 2019-05-16 | 11:05 | Паркинг ,-1эт., м/м 129 и № 99 | Не горит освещение . | 1 | - |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | Нет ламп
79 | 2019-05-16 | 11:10-12:55 | ПД-5 | ППР
80 | 2019-05-16 | 12:20-13:00 | Двор 5 подьезда. | Произведена установка латуневой насадки на фантан. |  |  | 1 | 1
81 | 2019-05-16 | 13:40 14:50 | Подьезд № 1. | В туалете администратора сломана ручка двери , устранено. | [10 empty] | 1 | 1
82 | 2019-05-16 | 14:00-16:00 | ПД3-А | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
83 | 2019-05-16 | 14:05-17:55 | Двор корпуса И . | Произведен ремонт светодиодного светильника подсветки растений. | 1 | 1
84 | 2019-05-16 | 14:50-15:40 | Вьезд в паркинг у 1 поста. | Произведен косметический ремонт стены. | [10 empty] | 1 | 1
85 | 2019-05-16 | 15:55-17:20 | Паркинг ,-2эт.. | Около склада УК .произведена зачистка и шпаклевка стены | [10 empty] | 1 | 1
86 | 2019-05-16 | 16:00-17:40 | ПД3-В | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
87 | 2019-05-16 | 21:25-22:10 | КПП-3 | Не горит освещение на посту , устранено. | 1 | 1
88 | 2019-05-17 | 9:30 | Подъезд №5, 8 этаж, ЛХ | Ремонт входного портала двери лифтового холла | [10 empty] | 1 | 1
89 | 2019-05-17 | 9:35 | Подъезд №2, -2 этаж, паркинг | Замена ламп освещения | 1 | 1
90 | 2019-05-17 | 10:00 | Паркинг -2 этаж, ММ №395 | Замена ламп освещения | 1 | 1
91 | 2019-05-17 | 10:35 | Подъезд №2, 0 этаж | Замена ламп освещения | 1 | 1
92 | 2019-05-17 | 11:00 | Подъезд №2, лестница | Замена ламп освещения | 1 | 1
93 | 2019-05-17 | 15:15 | Кв., подъезд 2 | Включение водоснабжения |  |  | 1 | 1
94 | 2019-05-19 | 11:00 | Вентустановки К-5, К-6 ТРЕВОГА | Обход вентустановок, снят сигнал ТРЕВОГА | 1 | 1
95 | 2019-05-19 | 13:00 | Снятие показаний квартирных счетчиков ХВС, ГВС | Снятие показаний под. 6 |  |  | 1 | 1
96 | 2019-05-19 | 11:00 | Разгрузить панели облицовки | Разгружены в коридор УК | 1 | 1
97 | 2019-05-19 | 15:00 | Снятие показаний квартирных счетчиков ХВС, ГВС | Снятие показаний под. 9 |  |  | 1 | 1
98 | 2019-05-20 | 17:00 | Вентустановка ПД2-Д | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
99 | 2019-05-20 | 13:00 | Паркинг -2 эт, ремонт стены | Шпаклевка мест протечки | [10 empty] | 1 | 1
100 | 2019-05-20 | 12:00 | Корп. М подключить | Подключена бетономешалка | 1 | 1
101 | 2019-05-20 | 12:30 | Вентустановка ПД2-И | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
102 | 2019-05-20 | 13:00 | Лифт 48 | ТО, проверка связи | [8 empty] | 1 | 1
103 | 2019-05-20 | 16:30 | Сгорели светильники | Переделано на светодиодные лампы | 1 | 1
104 | 2019-05-20 | 16:00 | Вентустановка ДУ4-И | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
105 | 2019-05-21 | 10:05 | Подъезд №5 (фонтан) | Устранение протечки на подводке фонтана | 1 | 1 | 1 | 1
106 | 2019-05-21 | 11:15 | м/м 488 | Зачистка потолка в месте протечки | [10 empty] | 1 | 1
107 | 2019-05-21 | 11:50 | Кв., подъезд 5 | Диагностика системы ГВС (требуется замена редукционного клапана) |  |  | 1 | 1
108 | 2019-05-21 | 12:45 | Подъезд №5 (фонтан) | Ремонт крана системы полива |  |  | 1 | 1
109 | 2019-05-21 | 14:05 | Подъезд № 5 (сторона "Д") | Восстановления цепи управления АПС (АПЗ) | [6 empty] | 1 | 1
110 | 2019-05-21 | 14:25 | Подъезд №5 (фонтан) | Ремонт лавки | [10 empty] | 1 | 1
111 | 2019-05-21 | 15:10 | Гостевая стоянка ("И" внешняя дуга) | Наладка и проверка работы видеокамеры | [6 empty] | 1 | 1
112 | 2019-05-21 | 15:50 | Вентустановки ДУ 1-Г, ДУ2.1-5П, ДУ-5И | ППР согалсно графика |  |  |  |  | 3 | 3
113 | 2019-05-21 | 16:25 | Паркинг "-2" эт. | Зачистка стены в месте протечки | [10 empty] | 1 | 1
114 | 2019-05-21 | 17:05 | Подъезд №6 | Демонтаж фонаря уличного освещения | 1 | 1 | 1 | 1
115 | 2019-05-21 | 17:45 | Офис УК | Ремонт блока ПУ лифтов | [6 empty] | 1 | 1
116 | 2019-05-22 | 10:40 | Подъезд №6 | Ремонт участка клинкерного покрытия | [10 empty] | 1 | 1
117 | 2019-05-22 | 11:05 | Подъезд №2 (кладовки) | Ремонт светильника (переборка под диодные лампы) | 1 | 1
118 | 2019-05-22 | 11:50 | Подъезд №2 (цоколь) | Замена двух ламп LED | 1 | 1
119 | 2019-05-22 | 12:15 | Подъезд №9 | Демонтаж уличного светильника | 1 | 1
120 | 2019-05-22 | 14:10 | Вентустановки П1-1П, П6.2-П | ППР согалсно графика |  |  |  |  | 1 | 1
121 | 2019-05-22 | 15:20 | Корпус "М" | Слив участка системы отопления, демонтаж 15-ти радиаторов |  |  | 1 | 1
122 | 2019-05-22 | 15:50 | Лифт №46 | Ремонт переговорного устройства | [6 empty] | 1 | 1
123 | 2019-05-22 | 16:10 | Лифты №№ 97,98 | Техническое обслуживание | [8 empty] | 2 | 2
124 | 2019-05-22 | 16:35 | Подъезд №5 | Обработка участка стены в месте намокания (зачистка ,шпатлевка) 2 кв.м. | [10 empty] | 1 | 1
125 | 2019-05-22 | 17:05 | Подъезд № 4 | Регулировка доводчика входной двери | [10 empty] | 1 | 1
126 | 2019-05-22 | 17:25 | Корпус "М" | Демонтаж 14-ти радиаторов отопления |  |  | 1 | 1
127 | 2019-05-22 | 17:45 | Подъезд №2 | Ремонт ручки двери санузла | [10 empty] | 1 | 1
128 | 2019-05-22 | 18:45 | Кв., подъезд 5 | Подключение по постоянной схеме эл./питания | 1 | 1
129 | 2019-05-23 | 10:00 | Под. 5 загрунтовать стену | Загрунтована антиплесенью | [10 empty] | 1 | 1
130 | 2019-05-23 | 17:00 | ЦТП профилактические работы | Обтяжка болтовых соединений обратк городскго отопления |  |  | 1 | 1
131 | 2019-05-23 | 10:30 | Уложить плитку ма место светильников | Плитка уложена под.6-9 | [10 empty] | 1 | 1
132 | 2019-05-23 | 10:30 | Корп. М отключить унитаз | Возле поста охраны отключен |  |  | 1 | 1
133 | 2019-05-23 | 10:00 | Лифт 46 снять обшивку | Выполнено | 1 | 1
134 | 2019-05-23 | 11:00 | Вентустановка П2.1-П | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
135 | 2019-05-23 | 10:30 | Лифт 46 нет связи | Замена переговорника, проверено, связь есть | [8 empty] | 1 | 1
136 | 2019-05-23 | 12:00 | Демонтировать светильники под. 4-6 | Демонтаж светильника у калитки | 1 | 1
137 | 2019-05-23 | 12:45 | Вентустановка П6.3-П | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
138 | 2019-05-23 | 10:45 | Под. 5 стучит входная дверь | Регулировка доводчика | [10 empty] | 1 | 1
139 | 2019-05-23 | 15:30 | П4.1-П Двигатель 1, Авария | Проверка |  |  |  |  | 1 | 1
140 | 2019-05-23 | 15:30 | Комната клининг-компании, засор | Прочистка салалифта |  |  | 1 | 1
141 | 2019-05-23 | 15:00 | Под. 4 мигает светодиодная лента. | Демонтаж БП, ремонт и установка | 1 | 1
142 | 2019-05-23 | 16:00 | Под. 1, -2 эт, порог сдолбить | Порог уменьшен и забетонирован | [10 empty] | 1 | 1
143 | 2019-05-23 | 17:00 | Корп. М, открыть ХВС на 0,-1,-2 этажах | Отмена, заказа ремонтных деталей |  |  | 1 | 1
144 | 2019-05-23 | 16:00 | Вентустановка П5.2-П | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
145 | 2019-05-24 | 10:30 | Вентустановка В1.2-П | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
146 | 2019-05-24 | 10:00 | Демонтировать светильник под. 4-6 | Демонтаж светильника у ворот | 1 | 1
147 | 2019-05-24 | 12:00 | Офис XV-XVI течь трубы | Перекрыта ГВС |  |  | 1 | 1
148 | 2019-05-24 | 12:30 | Вентустановка АО1.1 | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
149 | 2019-05-24 | 12:30 | Под. 4-6 уложить плитку на место светильника | Плитка уложена | [10 empty] | 1 | 1
150 | 2019-05-24 | 11:30 | Под. 5 загрунтовать стену в холле | Загрунтована | [10 empty] | 1 | 1
151 | 2019-05-24 |  | Лифт 45 | ТО, проверка связи | [8 empty] | 1 | 1
152 | 2019-05-24 | 16:00 | Вентустановка АО1.7 | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
153 | 2019-05-24 | 11:00 | Под. 5 отремонтировать тумбочку админа | Отремонтирована | [10 empty] | 1 | 1
154 | 2019-05-24 | 13:30 | Под. 7 пропала сеть домофона | ТШ-3, отключился бесперебойник, включил | [6 empty] | 1 | 1
155 | 2019-05-24 | 13::35 | Под4,5 не работает домофон на калитке | ТШ-3, отключился бесперебойник, включил | [6 empty] | 1 | 1
156 | 2019-05-24 | 16:00 | Паркинг, -2 эт,м.м 488 | Подготовка потолка к шпаклевке | [10 empty] | 1 | 1
157 | 2019-05-24 | 23:45 | Пост №3 нет света | Включен автомат | 1 | 1
158 | 2019-05-25 | 9:35 | Подъезд №3, 2 этаж | Замена ламп освещения | 1 | 1
159 | 2019-05-25 | 10:35 | Подъезд №3, 3 этаж | Замена ламп освещения | 1 | 1
160 | 2019-05-25 | 11:00 | Подъезд №3, лестница | Замена ламп освещения | 1 | 1
161 | 2019-05-27 | 9:05-10:30 | Подьезд № 1, 6 эт.. | Отклеелся от стены наличник двери ,приклеен. | [10 empty] | 1 | 1
162 | 2019-05-27 | 9:10-11:00 | АО-1.14 | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
163 | 2019-05-27 | 9:45-10:40 | Подьезд № 1, -2эт .. | Влифтовом холле произведена замена двери. | 1 | 1
164 | 2019-05-27 | 10:35-12:55 | Паркинг ,-2эт., м/м № 488. | Шпаклевка потолка над м/м. | [10 empty] | 1 | 1
165 | 2019-05-27 | 10:45-11:35 | Подьезд № 7 .пож. Лесница с -1эт на -2эт.. | Не горит освещение , произведена замена перегоревших ламп в кол.12 шт. | 1 | 1
166 | 2019-05-27 | 11:00-12:50 | ПД2.8 | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
167 | 2019-05-27 | 12:45-13:30 | Планов. Раб. Техника по эксплуатации | Обход паркинга.Контроль всех протечек |  |  | 1 | 1
168 | 2019-05-27 | 12:45-13:30 | Планов. Раб. Техника по эксплуатации | Обход жил.компл. ВРУ и ГРЩ. | 1 | 1
169 | 2019-05-27 | 11:45-12:10 | Паркинг ,-1эт., м/м № 66. | Над м/м не горит освещение , замена перегоревших ламп в кол. 2х шт. | 1 | 1
170 | 2019-05-27 | 13:10-14:10 | Корпус М, 0 эт.,помещение № 009. | Протечка , сорвана кранбукса . Подача воды перекрыта. |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | Нет кранбуксы.
171 | 2019-05-27 | 13:15-14:20 | Подьезд № 7. | На входе в подьезд открутился магнитный замок , прикручен. | [10 empty] | 1 | 1
172 | 2019-05-27 | 13:50-14:20 | Подьезд № 5. | В тамбуре подьезда не работает эл.чистка обуви , устранено. | 1 | 1
173 | 2019-05-27 | 14:00-17:00 | Лифт № 43 | ТО | [8 empty] | 1 | 1
174 | 2019-05-27 | 14:05-16:00 | ПД2.19. | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
175 | 2019-05-27 | 14:25-14:40 | Подьезд № 7,кв | Произведена подача электроэнергии в кв.. | 1 | 1
176 | 2019-05-27 | 14:30-14:50 | Подьезд № 7,кв | Произведена подача ГВС и ХВС в кв.. |  |  | 1 | 1
177 | 2019-05-27 | 14:35-17:45 | Паркинг ,-2э.. | Обработка стены около слада УК от грибка септиком | [10 empty] | 1 | 1
178 | 2019-05-27 | 15:10-15:50 | Корпус М, 1 эт., | Нет освещения на этаже , устранено. | 1 | 1
179 | 2019-05-27 | 15:30-16:20 | Подьезд № 7. | В туалете администрато протечька в сифоне раковины.устранено. |  |  | 1 | 1
180 | 2019-05-27 | 15:55-16:40 | Подьезд № 7. | Произведена установка новой электросушки для рук, туалете администратора | 1 | 1
181 | 2019-05-27 | 16:05-17:55 | ПД2.21 | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
182 | 2019-05-28 | 8:50-9:50 | Паркинг ,-2эт.. | В помещении клининга не горит освещение , исправлено. | 1 | 1
183 | 2019-05-28 | 9:00-11:00 | ПД4.2 | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
184 | 2019-05-28 | 9:20-12:30 | Подьезд №1 ,детская площядка. | Произведен ремонт плитки на дет. площадке. | [10 empty] | 1 | 1
185 | 2019-05-28 | 11:00-13:00 | ПД4.11 | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
186 | 2019-05-28 | 12:45-13:30 | Планов. Раб. Техника по эксплуатации | Обход паркинга.Контроль всех протечек |  |  | 1 | 1
187 | 2019-05-28 | 12:45-13:30 | Планов. Раб. Техника по эксплуатации | Обход жил.компл. ВРУ и ГРЩ. | 1 | 1
188 | 2019-05-28 | 14:00-17:00 | Лифты № 95;96 | ТО | [8 empty] | 1 | 1
189 | 2019-05-28 | 14:05-17:30 | Паркинг ,-1эт.. | установка воздуховодов. | [10 empty] | 1 | 1
190 | 2019-05-28 | 14:05-15:55 | ПД4.17 | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
191 | 2019-05-28 | 14:10-15:15 | Корпус М , 1 эт.. | Временном щите выгорел водной автомат, произведена замена. | 1 | 1
192 | 2019-05-28 | 16:00-17:55 | ПД5.3 | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
193 | 2019-05-28 | 16:05-18:15 | Подьезд №5, фантан. | Произведен ремонт переливного клапона |  |  | 1 | 1
194 | 2019-05-29 | 9:20 | Кв., подъезд 1 | Восстановление подачи ХВС (сработка устройства защиты от протечек) |  |  | 1 | 1
195 | 2019-05-29 | 10:05 | Подъезд № 9 | Ремонт замка двери тех.помещения | [10 empty] | 1 | 1
196 | 2019-05-29 | 10:45 | Подъезд 3 (МОП) | Замена лампы GU 5.3 (1 шт.) | 1 | 1
197 | 2019-05-29 | 11:20 | Корпус "М" | Демонтаж радиаторов отопления (10 шт.) | 1 | 1 | 1 | 1
198 | 2019-05-29 | 11:50 | Вентустановка ДУ3-Г | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
199 | 2019-05-29 | 12:10 | Венткамера П1-4П | Замена блока питания СКУД | [6 empty] | 1 | 1
200 | 2019-05-29 | 12:25 | Подъезд №1 | Регулировка двери зап.выхода | [10 empty] | 1 | 1
201 | 2019-05-29 | 13:05 | м/м 488 | Покраска потолка (3 м.кв.) | [10 empty] | 1 | 1
202 | 2019-05-29 | 13:30 | м/м 129 | Замена ламп освещения ЛБ-36 (2 шт.) | 1 | 1
203 | 2019-05-29 | 14:15 | Корпус "М" | Замена ламп накаливания 60 Вт (8 шт.) | 1 | 1 | 1 | 1
204 | 2019-05-29 | 14:45 | Вентустановка ДУ2-В | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
205 | 2019-05-29 | 15:05 | Детская площадка (корпус "И") | Укладка плитки (2 м.кв.) | [10 empty] | 1 | 1
206 | 2019-05-29 | 15:40 | Паркинг "-1" эт. | Замена ламп ЛБ-36 (16 шт.) | 1 | 1 | 1 | 1
207 | 2019-05-29 | 16:10 | Фонтан (корпус "ГД") | Укладка плитки (1,5 м.кв.) | [10 empty] | 1 | 1
208 | 2019-05-29 | 16:35 | Корпус "М" | Диагностика системы вентиляции. Устранение неисправностей. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
209 | 2019-05-29 | 16:55 | Подъезд №3 | Регулировка доводчика двери | [10 empty] | 1 | 1
210 | 2019-05-29 | 17:20 | Паркинг "-1" эт. | Замена ламп ЛБ-36 на LED лампы (8 шт.) | 1 | 1 | 1 | 1
211 | 2019-05-29 | 17:55 | Подъезд №7 | Регулировка двери зап.выхода | [10 empty] | 1 | 1
212 | 2019-05-29 | 18:45 | ВРУ П1-П6 | Осмотр, проверка линий дежурного освещения | 1 | 1 | 1 | 1
213 | 2019-05-30 | 10:20 | Кв., подъезд 5 | Диагностика системы вентиляции |  |  |  |  | 1 | 1
214 | 2019-05-30 | 11:30 | Вентустановка П3.1-П | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
215 | 2019-05-30 | 12:25 | Корпус "М" | Демонтаж учатска СПРУТ | [6 empty] | 1 | 1
216 | 2019-05-30 | 13:15 | Подъезд №7 (8 эт.) | Замена стопоров двери | [10 empty] | 1 | 1
217 | 2019-05-30 | 14:30 | Паркинг "-1"эт. | Приточные установки. ППР на линии отопления. |  |  | 1 | 1
218 | 2019-05-30 | 15:20 | Подъезд №5 (холл) | Зачистка стен от грибка и плесени в коридоре. | [10 empty] | 1 | 1
219 | 2019-05-30 | 16:10 | Вентустановка П6.4-П | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
220 | 2019-05-30 | 16:45 | Дверь БВ-7 | Замена ручки двери. | [10 empty] | 1 | 1
221 | 2019-05-30 | 17:20 | Подъезд №5 (холл) | Монтаж элементов декора на стену. | [10 empty] | 1 | 1
222 | 2019-05-30 | 18:15 | Вентустановки К1-К6, П-2 | Приточные установки. ППР на линии отопления. |  |  | 1 | 1
223 | 2019-05-31 | 13:00 | Снять показания счетчиков ГВС | Выборочно выполнено |  |  | 1 | 1
224 | 2019-05-31 | 15:00 | Под. 5, -2 эт., м.м 529 нет света | Замена ЛБ-36, 6 шт. | 1 | 1
225 | 2019-05-31 | 13:00 | Под. 1, эт. 1, лестница не светит светильник | Ремонт светильника, свет есть | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
226 | 2019-05-31 | 16;00 | Под. 8 скрипит входная дверь | Смазана WD-40 | [10 empty] | 1 | 1
227 | 2019-05-31 | 10:30 | Вентустановка ПД5.9 | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
228 | 2019-05-31 | 11:00 | Под. 5, -1 эт. дверь трудно открывается | Отрегулирована
229 | 2019-05-31 | 12:00 | Вентустановка АО-2.1 | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
230 | 2019-05-31 | 15:00 | Под. 9 -1 эт м.м 292 мигает лампа | Замена ЛБ-36, 4 шт. | 1 | 1
231 | 2019-05-31 | 15:30 | Планов. раб. Техника по экслуатации. | обход приямков |  |  | 1 | 1
232 | 2019-05-31 | 14:30 | Автомойка вызов электрика | Выполнено | 1 | 1
233 | 2019-05-31 | 16:00 | Вентустановка АО-2.7 | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
234 | 2019-05-31 | 15:40 | Паркинг, -2 ремонт протечки из стены | Шпаклевка стен, обработка антигрибком | [10 empty] | 1 | 1
235 | 2019-05-31 | 16:00 | Под.5, цоколь, кладовки. Нет света | Замена ЛБ-36, 4 шт. | 1 | 1
|  |  |  | Итого: | 70 | 68 | 46 | 46 | 57 | 57 | 11 | 10 | 9 | 9 | 59 | 59 | 252 | 249

## Заявления
Отчет по заявлениям за май 2019 года
№ входящего заявления,зарегестри-рованого в журнале принятия регистрации в УК. | Дата получения Заявления | От кого принято Заявление(квартира, ФИО) | Краткое содержание заявления | Отметка об исполнении | Содержание ответа | Примечание
1000 | 2019-05-14 | Кв., подъезд 7 | Перерасчет за ГВС | в работе
1001 | 2019-05-14 | Кв., подъезд 3 | Жалоба на НП и парковку | Выполнено | Отправлена претензия нарушителю | Ответ № 849 от 16.05.2019 отправлен по электронной почте
1007 | 2019-05-28 | Кв., подъезд 2 | Просьба заключить ДУ и отказ от выплаты задолженности за период до 05.04.2019 | Выполнено | отказано по оплате, проект договора подготовлен | Ответ пока не вручен собственнику