## Заявки
Отчет по заявкам за январь 2019 года
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ ФАДЕЕВА 4А
Учет заявок в диспетчерском пункте в здании Фадеева 4А и Фадеева 4А, стр1.
Работы по заявкам
№ | Дата | Время | Помещение | Неисправность | Количество заявок | [13 empty] | Примечание
[5 empty] | О Г Э |  | О Г И | [7 empty] | А Х О |  | всего
[5 empty] | заяв +(слаботот) | вып | сантех |  | вентил |  | стс | стс | лифты |  | заяв+(наряд) | вып
[7 empty] | заяв+(теплот) | вып | заяв+(техобсл) | вып | заяв | вып | заяв+(техобсл) | вып |  |  | заявл | вып.
1 | 2019-01-09 | 9:30-9:55 | Подъезд №6, 6 этаж | Замена ламп освещения (2 шт.) | 1 | 1
2 | 2019-01-09 | 10:00-10:15 | Подъезд №6, 2 и 3 этажи | Замена ламп освещения ( 4 шт.) | 1 | 1
3 | 2019-01-09 | 10:35-10:45 | Подъезд №7, -2 этаж, сторона Б | Замена ламп освещения (1 шт.) | 1 | 1
4 | 2019-01-09 | 11:25-12:15 | Подъезд №7, -1 этаж, ММ | Замена ламп освещения ( 4 шт.) | 1 | 1
5 | 2019-01-09 | 14:15-14:35 | Подъезд № 7, кв. | Проверка гидроизоляции полов |  |  | 1 | 1
6 | 2019-01-09 | 16:00-16:15 | Подъезд № 5, кв. | Замена ламп освещения в ЛХ перед квартирой | 1 | 1
7 | 2019-01-10 | 9:35-10:00 | Корпус А, офисное помещение | Устранение протечки с потолка офиса |  |  | 1 | 1
8 | 2019-01-10 | 10:15-11:00 | Подъезд №8, технический балкон | Устранение наледи от кондиционеров на тех. балконе |  |  | 1 | 1
9 | 2019-01-10 | 11:20-12:15 | Подъезд №8, центральный холл, вх. группа | Замена ламп освещения в люстре вх.группы (8 шт.) | 1 | 1
10 | 2019-01-10 | 15:25-16:35 | Подъезд № 3, ММ | Замена ламп освещения в светильниках на -2 этаже | 1 | 1
11 | 2019-01-11 | 8:35-9:10 | Подьезд № 7 , кв. | Протечка в соединении батареи отопления, устранено. |  |  | 1 | 1
12 | 2019-01-11 | 9:15-10:00 | Подьезд № 8 , входная группа. | Произведена замена перегоревших лампочек Е-27, кол . 22шт., в люстре. | 1 | 1
13 | 2019-01-11 | 10:00-12:15 | Подьезд № 6 . | В цетральном холле провиден ремонт камеры видионаблюдения. | [6 empty] | 1 | 1
14 | 2019-01-11 | 10:35-14:40 | Подьезд № 7 сторона Б. | На пож. леснице , между 7 и 6 этажами моргает лампочка , устранено. | 1 | 1
15 | 2019-01-11 | 10:40-12:35 | Корпус М. | На -1эт., пом № -112, не гориьт освещение, востоновлено. | 1 | 1
16 | 2019-01-11 | 20:30-21:20 | Подьезд №5 , кв. | Нет холодной воды ,подача воды востоновлена. |  |  | 1 | 1
17 | 2019-01-12 | 14:30-15:05 | Подьезд № 1. | В входной групе , произведена замена трех перегоревших лампочек. | 1 | 1
18 | 2019-01-12 | 15:10 | Подьезд № 5 .эт № 4. | На двери в квартирном холле сломана ручка. | [10 empty] | 1 | - |  |  | На 14.01.2019 г.
19 | 2019-01-13 | 11:25 | Подъезд № 5, 1 этаж, холл. | Замена LED ламп Е-14, 12 шт. | 1 | 1
20 | 2019-01-13 | 14:30 | Паркинг, -2 эт. | Замена ламп ЛБ-40, 5 шт. | 1 | 1
21 | 2019-01-14 | 10:30 | Подъезд № 2 (1 эт.) | Устранение засора в раковине |  |  | 1 | 1
22 | 2019-01-14 | 11:45 | Паркинг, -1 эт. | Замена 2-х светильников | 1 | 1
23 | 2019-01-14 | 12:20 | Приточная в/у К3 | Чистка и замена фильтров |  |  |  |  | 1 | 1
24 | 2019-01-14 | 13:10 | Лифт №49 | Тех.обслуживание | [8 empty] | 1 | 1
25 | 2019-01-14 | 14:15 | Отдел режима | Устранение грибка на стене ( зачистка и шпатлека) 1,5 м.кв. | [10 empty] | 1 | 1
26 | 2019-01-14 | 14:50 | Отдел режима | Монтаж обналички на двери кабинета | [10 empty] | 1 | 1
27 | 2019-01-14 | 15:10 | Паркинг (-2 эт.) | Ревизия и чистка насоса (приямок №9) | 1 | 1 | 1 | 1
28 | 2019-01-14 | 15:35 | Подъезд №8 (5 эт.) | Устранение грибка на стене ( зачистка и шпатлека) 1 м.кв. в лифтовом холле | [10 empty] | 1 | 1
29 | 2019-01-14 | 15:55 | Подъезд №8 (4 эт.) | Ремонт двери тех.шкафа (шпатлевка и покраска) | [10 empty] | 1 | 1
30 | 2019-01-14 | 16:20 | КПП№2 | Ремонт крепежей приводов въездных ворот | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
31 | 2019-01-14 | 16:50 | Подъезд №9 (7 эт.) | Ремонт двери тех.шкафа (шпатлека и покраска) | [10 empty] | 1 | 1
32 | 2019-01-14 | 17:25 | Подъезд №9 (1 эт.) | Монтаж уплотнителя входной двери | [10 empty] | 1 | 1
33 | 2019-01-14 | 18:20 | Паркинг (-2 эт.) | Ревизия и чистка насоса (приямок №14) | 1 | 1 | 1 | 1
34 | 2019-01-14 | 21:30 | Паркинг (-2 эт.) | Ревизия и чистка насоса (приямок №15) | 1 | 1 | 1 | 1
35 | 2019-01-14 | 22:10 | Корпус "М" | Замена ламп освещения (5 шт.) | 1 | 1
36 | 2019-01-14 | 22:30 | Корпус "М" | Удаление воздушной пробки из системы отопления |  |  | 1 | 1
37 | 2019-01-15 | 10:30 | Под. 1, этаж 5, мигает лампа в КХ | Замена лампы | 1 | 1
38 | 2019-01-15 | 17:40 | Паркинг, -2 эт. Очистка приямков от грязи | Вычищено три приямка 13, 14, 27 |  |  | 1 | 1
39 | 2019-01-15 | 12:30 | Под. 6, лестн. 2-3 эт, 6 эт. мигают лампы | Замена ламп | 1 | 1
40 | 2019-01-15 | 12:30 | Паркинг, -2 эт., мм, нет света | Замена ламп 2 шт., замена светодиодного светильника 1 шт. | 1 | 1
41 | 2019-01-15 | 12:00 | Подъезд №8 (5 эт.) | Устранение грибка на стене ( зачистка и шпатлека) продолжение | [10 empty] | 1 | 1
42 | 2019-01-15 | 15:00 | Под. 8 пож. лестницы нет света | Переделка светильников на светодиодные лампы. Светильников - 8, ламп -16 | 1 | 1
43 | 2019-01-15 | 17:00 | Под. 9, Входная дверь | Регулировка доводчика Вх. группы | [10 empty] | 1 | 1
44 | 2019-01-15 | 17:00 | Под. 9 эт. 7 | Установка ручки шкаф ГВС | [10 empty] | 1 | 1
45 | 2019-01-15 | 17:00 | Под. 8, 5 эт | Установка ручки шкаф МОП | [10 empty] | 1 | 1
46 | 2019-01-15 | 17:00 | Под. 1 замок в комнату администратора | Регулировка защелки | [10 empty] | 1 | 1
47 | 2019-01-15 | 17:00 | Отдел режима | Устранение грибка на стене ( зачистка и шпатлека) 1,5 м.кв.продолжение | [10 empty] | 1 | 1
48 | 2019-01-15 | 17:00 | Под. 7,Стор В, тамбур | Ремонт потолка после протечки зачистка и шпатлека | [10 empty] | 1 | 1
49 | 2019-01-15 | 17:00 | Изготовление плакатов по ТБ | Сделано 3 штуки | [10 empty] | 1 | 1
50 | 2019-01-15 | 17:30 | Под. 6 нет света на лестницах | Замена перегоревших ламп левая и правая сторона | 1 | 1
51 | 2019-01-15 | 17:30 | Под. 9 нет света на лестницах | Замена перегоревших ламп левая и правая сторона | 1 | 1
52 | 2019-01-15 | 17:30 | Лифт 97 тусклый свет | Замена пегоревшей лампы в плафоне(2) | 1 | 1
53 | 2019-01-15 | 18:20 | Под. 1 мигают лампы, 1 эт, 3 эт, 7 эт | Замена ламп светодиодные 6 шт | 1 | 1
54 | 2019-01-15 | 14:30 | Паркинг, -1 эт. выезд на пандус зеркало | Провереноа установка зеркал Установлены правильно | 1 | 1
55 | 2019-01-15 | 16:00 | Настр. снятия пок. ВИСТ.Т электроный вид | Установка програмного обеспечения | [6 empty] | 1 | 1
56 | 2019-01-15 | 20:40 | Под. 8, -2 эт. Отвалился магнит | Убран до востановления 16.01. |  |  | 1 | 1
57 | 2019-01-16 | 10:20 | Под. 8, -2 эт. Отвалился магнит | Установлен | [10 empty] | 1 | 1
58 | 2019-01-16 | 13:00 | Под. 7,Стор В, тамбур | Ремонт потолка после протечки зачистка и шпатлека(продолжение) | [10 empty] | 1 | 1
59 | 2019-01-16 | 17:00 | Паркинг, -2 эт. Очистка приямков от грязи | Вычичено три приямка 16, 17, 24 |  |  | 1 | 1
60 | 2019-01-16 | 11:00 | Паркинг, -1 эт., мм протечка | Заделана гидроизолом | [10 empty] | 1 | 1
61 | 2019-01-16 | 16:30 | Очистка кровли от снега альпинистами | Работа выполнена | [10 empty] | 1 | 1
62 | 2019-01-16 | 15:00 | Под. 7 Вход оторван плинтус | Плинтус приклеен | [10 empty] | 1 | 1
63 | 2019-01-16 | 15:00 | Под. 2 цоколь доводчик разьеденен | Доводчик отремонтирован | [10 empty] | 1 | 1
64 | 2019-01-16 | 15:00 | Под. 5 Вход оторван плинтус | Плинтус приклеен | [10 empty] | 1 | 1
65 | 2019-01-16 | 13:00 | Лифт 301 | Проведено ТО | [8 empty] | 1 | 1
66 | 2019-01-16 | 13:00 | Лифт 302 | Проведено ТО | [8 empty] | 1 | 1
67 | 2019-01-16 | 11:40 | Под. 7, сторона Б, лестница, нет света на этаж. | Включен автомат | 1 | 1
68 | 2019-01-16 | 15:30 | Под. 7 стор. В лестница 3 этаж мигает лампа | Замена лампы | 1 | 1
69 | 2019-01-16 | 15:40 | Под.3 неработают магниты на парковке | Замена БП на исправный | [6 empty] | 1 | 1
70 | 2019-01-16 | 15:45 | Франц. Детсад свистит вентиляция | Убран скотч с вентрешетки |  |  |  |  | 1 | 1
71 | 2019-01-16 | 15:00 | Лифт 299 | Проведено ТО | [8 empty] | 1 | 1
72 | 2019-01-16 | 15:00 | Лифт 300 | Проведено ТО | [8 empty] | 1 | 1
73 | 2019-01-16 | 20:40 | Под. 8, -2 эт. Отвалился магнит | Убран до востановления 16.01. |  |  | 1 | 1
74 | 2019-01-17 | 9:25-10:15 | Отдел режима, -1 этаж | Покраска стен после ремонта | [10 empty] | 1 | 1
75 | 2019-01-17 | 10:35-11:25 | Паркинг,-1 этаж, ММ | Покраска стен после ремонта | [10 empty] | 1 | 1
76 | 2019-01-17 | 14:15-15:00 | Паркинг , -2 этаж | Покраска разметки дороги ( стрелки) | [10 empty] | 1 | 1
77 | 2019-01-17 | 20:20-20:45 | Студия "Пилатес", корпус А | Устранение протечки с потолка |  |  | 1 | 1
78 | 2019-01-18 | 9:25-9:55 | Подъезд № 9, кв. | Регулировка балконной двери | [10 empty] | 1 | 1
79 | 2019-01-18 | 10:10-10:25 | помещение управляющей компании | Ремонт входной двери в ЦТП | [10 empty] | 1 | 1
80 | 2019-01-18 | 10:30-13:00 | Территория комплекса ЖК | Реглировка , смазка калиток, ворот , дверей на входных группах | [10 empty] | 1 | 1
81 | 2019-01-18 | 14:50-15:25 | Подъезд № 4, кв. | Устранение причины повышенного шума из-за вытяжной установки |  |  |  |  | 1 | 1
82 | 2019-01-18 | 15:15-16:00 | Подъезд № 4, кв. | Устранение протечки на системе отопления квартиры |  |  | 1 | 1
83 | 2019-01-18 | 15:45-16:00 | Подъезд №8, входная группа | Регулировка доводчика входной двери | [10 empty] | 1 | 1
84 | 2019-01-18 | 16:15-18:00 | Паркинг, -2 этаж | Покраска разметки | [10 empty] | 1 | 1
85 | 2019-01-19 | 0:25-0:55 | Подъезд №9, 2 этаж | Устранение протечки на системе отопления квартиры |  |  | 1 | 1
86 | 2019-01-19 | 14:05-17:00 | Внутренний двор, 5 и 3 подьезды. | Демонтаж ёлок | 1 | 1
87 | 2019-01-20 | 9:20-18:00 | Фасад, кровля комплекса | Очистка от снега |  |  | 1 | 1
88 | 2019-01-20 | 9:20-18:00 | Фасад, кровля комплекса | Очистка от снега | 1 | 1
89 | 2019-01-20 | 16:40-17:10 | Подьезд № 5, кв. | Короткое замыкание в розетках , устранено. | 1 | 1
90 | 2019-01-20 | 17:50-18:35 | Внутрений двор ,7 подьезд. | Демонтаж елки. | 1 | 1
91 | 2019-01-21 | 10:25 | Подъезд № 5, кв. | Осмотр и диагностика эл/цепи розеток | 1 | 1
92 | 2019-01-21 | 11:05 | Подъезд №9 (1 этаж) | Замена стопора двери | [10 empty] | 1 | 1
93 | 2019-01-21 | 11:40 | "Тез-тур" (корпус "Д") | Удаление воздуха в системе отопления |  |  | 1 | 1
94 | 2019-01-21 | 12:05 | Вентустановка К-5 | ППР | [6 empty] | 1 | 1
95 | 2019-01-21 | 12:45 | Подъезд № 2, кв. | Диагностика системы отопления |  |  | 1 | 1
96 | 2019-01-21 | 14:30 | Подъезд №9 (7 этаж) | Ремонт дверцы тех.шкафа | [10 empty] | 1 | 1
97 | 2019-01-21 | 15:30 | Вентустановка П-5 | ППР | [6 empty] | 1 | 1
98 | 2019-01-21 | 16:15 | Подъезд № 9 (1 этаж) | Замена ламп освещения (2 шт.) | 1 | 1
99 | 2019-01-21 | 14-20:00 | Территория ЖК | Работа с альпинистами (работы по чистке фасада от снега) |  |  | 1 | 1
100 | 2019-01-21 | 17:30 | Паркинг "-2" этаж | Покраска разметки (стрелки) | [10 empty] | 1 | 1
101 | 2019-01-21 | 21:30 | ЖК | Работа с ИПУ (ГВС,ХВС). Сбор и проверка показаний. | 1 | 1 | 1 | 1
102 | 2019-01-22 | 10:10 | Территория ЖК | Обход ТШ. Перезагрузка оборудования в ТШ-2 |  |  |  |  | 1 | 1
103 | 2019-01-22 | 11:30 | Вентустановка В-5 | ППР | [6 empty] | 1 | 1
104 | 2019-01-22 | 12:05 | Калитка "И" | Замена доводчика | [10 empty] | 1 | 1
105 | 2019-01-22 | 13:45 | Корпус "Д" (Тез-тур) | Устранение засора в раковине |  |  | 1 | 1
106 | 2019-01-22 | 14:20 | Подъезд №8 | Тех.обслуживание рабочего места администратора |  |  |  |  | 1 | 1
107 | 2019-01-22 | 15:35 | Подъезд №7 (3,5,7 этаж) | Замена ламп освещения GU-5.3 (6 шт.) | 1 | 1
108 | 2019-01-22 | 16:10 | Подъезд, № 2 | Замена прокладки в гребенке отопления |  |  | 1 | 1
109 | 2019-01-22 | 16:45 | Подъезд №7 | Ремонт магнита | [10 empty] | 1 | 1
110 | 2019-01-22 | 17:15 | Подъезд №7, кв. | Востановление электроснабжения. | 1 | 1
111 | 2019-01-22 | 17:30 | Подъезд № 5, кв. | Диагностика и ремонт розеточных групп | 1 | 1
112 | 2019-01-22 | 17:50 | Вентустановка В-5А | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
113 | 2019-01-22 | 17:50 | Подъезд №3,4 | Прокладка трассы под кабель управления (кв.91,99) | [6 empty] | 1 | 1
114 | 2019-01-23 | 10:00 | Под. 8 не работает домофон | Сброс, перезагрузка Восстановлен | [6 empty] | 1 | 1
115 | 2019-01-23 | 11:00 | Корп. М не работают видеокамеры | Востановлена работа, подано питание 220 вольт | [6 empty] | 1 | 1
116 | 2019-01-23 | 10:30 | В6-1П, В6-2П Авария, тревога | Сброс, перезагрузка |  |  |  |  | 1 | 1
117 | 2019-01-23 | 12:30 | Подъезд № 8, нет отопления | Открыто на гребенке |  |  | 1 | 1
118 | 2019-01-23 | 13:00 | ВРУ паркинга по графику ППР | ВРУ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6 | 1 | 1
119 | 2019-01-23 | 13:00 | Венткамеры по графику ППР | В-11А, В-11В |  |  |  |  | 1 | 1
120 | 2019-01-23 | 13:05 | Лифт 46 | ТО, проверка связи | [8 empty] | 1 | 1
121 | 2019-01-23 | 13:00 | Паркинг, -2 эт, Обновление разметки | Работа выполнена с м.м | [10 empty] | 1 | 1
122 | 2019-01-23 | 14:20 | Под. 5 сильно стучит входная дверь | Регулировка доводчика | [10 empty] | 1 | 1
123 | 2019-01-23 | 14:10 | Подъезд № 8, кв. шумит вентиляция | [11 empty] | 1 | 1
124 | 2019-01-23 | 15:00 | Подъезд, № 8, нет ХВС | Водоснабжение востановлено |  |  | 1 | 1
125 | 2019-01-23 | 17:00 | Венткамеры по графику ППР | В-5Б, В-1Д |  |  |  |  | 1 | 1
126 | 2019-01-23 | 17:40 | Подъезд, № 7 отрегулировать батареи | Выполнено. |  |  |  |  | 1 | 1
127 | 2019-01-23 | 20:00 | Работа с альпинистами | Корп. А, В, Д Очистка карнизов от снега и наледи | [10 empty] | 1 | 1
128 | 2019-01-23 | 15:30 | Лифт 47 | ТО, проверка связи | [8 empty] | 1 | 1
129 | 2019-01-23 | 19:30 | Подъезд № 2, нет ХВС на кухне | Перемёрзли трубы, закрыт клапан приточки |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
130 | 2019-01-24 | 6:00 | Под. 9 эт2, тех шкаф. протечка | Гребенка, отвод кв. течь соединения отопления, перепаковка |  |  | 1 | 1
131 | 2019-01-24 | 10:15 | Под. 7 9 эт, сломан шкаф МОП | Отремонтированна ручка | [10 empty] | 1 | 1
132 | 2019-01-24 | 10:30 | Под. 4 мигает лампа в туалете админа | Отключена до замены(нет в наличии-заказана) | 1 | 1
133 | 2019-01-24 | 10:45 | Подъезд № 7, кв. нет света | Включен автомат после КЗ | 1 | 1
134 | 2019-01-24 | 10:40 | Под 6 слабый напор ХВС админ | Регулятор за потолком, нужен люк для доступа (отложена) |  |  | 1 | 1
135 | 2019-01-24 | 12:00 | Под. 4 засор раковины админ | Ремонт сифона |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
136 | 2019-01-24 | 10:00 - 19:00 | Работа с альпинистами | Корп. А, В, Д Очистка карнизов от снега и наледи | [10 empty] | 1 | 1
137 | 2019-01-24 | 11:00 | В1-Д, В11-Д Авария | Сброс , запуск частотника |  |  |  |  | 1 | 1
138 | 2019-01-24 | 12:00 | Под. 4 не горит светильник админ | Замена перегоревшей лампы | 1 | 1
139 | 2019-01-24 | 12:40 | Венткамеры по графику ППР | В8-Д, В2-Е
140 | 2019-01-24 | 13:00 | Подъезд № 5, кв. вытяжку отрегулировать | Выполнено, прикрыт шибер |  |  |  |  | 1 | 1
141 | 2019-01-24 | 16:30 | Венткамеры по графику ППР | В3-И
142 | 2019-01-24 | 19:00 | Подъезд № 2, кв. нет воды на кухне | Открыт кран на посудомоечную машину |  |  | 1 | 1
143 | 2019-01-27 | 14:00-18:00 | Паркинг ,-2 эт , склад. | Сборка стелажев для хранения материалов. | 1 | 1
144 | 2019-01-27 | 14:00-18:00 | Паркинг ,-2 эт , склад. | Сборка стелажев для хранения материалов. |  |  | 1 | 1
145 | 2019-01-28 | 9:20-10:00 | Подьезд № 9. | В комнате аминистратора провисла дверь, произведена замена петель. | [10 empty] | 1 | 1
146 | 2019-01-28 | 10:00-10:30 | Подьезд № 7. | В тамбуре выхода БВ- 8 на двери сломан фиксатор двери, заменен. | [10 empty] | 1 | 1
147 | 2019-01-28 | 11:55-12:30 | Подьезд № 3. | На 1 эт. выход на пож. лесницу на двери сломан замок, отремантировано. | [10 empty] | 1 | 1
148 | 2019-01-28 | 12:00-12:40 | Подьезд № 4, кв. | Нет подачи горяче воды , устранено |  |  | 1 | 1
149 | 2019-01-28 | 14:00-17:00 | Лифт №97;98. | ТО | [8 empty] | 1 | 1
150 | 2019-01-28 | 17:05-17:20 | Пост № 2. | Не закрываются вьездные ворота, устранено. | [6 empty] | 1 | 1
151 | 2019-01-28 | 17:25-17:55 | Подьезд № 6 ,2эт. | Не открываются двери мусорозборника, исправленно. | [10 empty] | 1 | 1
152 | 2019-01-29 | 8:45 | Корпус "М" (ИТП) | Запуск системы автоматики и контроля после сбоя |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
153 | 2019-01-29 | 9:45 | Подъезд №4 | Ремонт замка и ручки двери | [10 empty] | 1 | 1
154 | 2019-01-29 | 10:50 | Вентустановка В9-И | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
155 | 2019-01-29 | 11:25 | Паркинг, -2 эт., мм | Отключение неработающих светильников (2 шт.) | 1 | 1
156 | 2019-01-29 | 11:50 | Пандус "-2" эт. | Чистка лотка с заменой крепления решеток |  |  | 1 | 1
157 | 2019-01-29 | 12:30 | Подъезд №2 | Замена ламп освещения GU-10 (3 шт.) | 1 | 1
158 | 2019-01-29 | 13:00 | Корпус "ГД" | Работа с альпинистами по уборке снега. | [10 empty] | 1 | 1
159 | 2019-01-29 | 13:15 | Подъезд №5 | Обход ТШ, перезапуск рабочего места администратора | [6 empty] | 1 | 1
160 | 2019-01-29 | 13:30 | Вентустановка ПД-3 | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
161 | 2019-01-29 | 14:15 | Подъезд №6 | Замена ламп овещения GU-10 (2 шт.) | 1 | 1
162 | 2019-01-29 | 14:25 | Лифт №96 | Тех.обслуживание | [8 empty] | 1 | 1
163 | 2019-01-29 | 15:10 | Корпус "М" | Установка вентрешетки в двери ИТП | 1 | 1 | 1 | 1
164 | 2019-01-29 | 15:25 | Территория ЖК | Обход пожарных щитов и сверка огнетушителей | [6 empty] | 1 | 1
165 | 2019-01-29 | 15:45 | Подъезд № 5, кв. | Сборка линии питания электросушилки | 1 | 1
166 | 2019-01-29 | 16:20 | ЦТП | Протяжка насоса подпитки и дренажных насосов ЦНО-1, НТФФ-1 (ППР) |  |  | 1 | 1
167 | 2019-01-29 | 17:20 | Корпус "ГД" | Работа с альпинистами по уборке снега. | 1 | 1
168 | 2019-01-29 | 17:50 | Подъезд №7 | Диагностика неисправности сушилки для рук | [8 empty] | 1 | 1
169 | 2019-01-30 | 9:40 | Подъезд № 3 (4 эт.) | Замена лампы освещения в лифтовом холле. | 1 | 1
170 | 2019-01-30 | 10:20 | Подъезд № 8, кв. | Замена прокладок в системе отопления |  |  | 1 | 1
171 | 2019-01-30 | 11:40 | Территория ЖК ( корпус "А") | Работа с альпинистами по уборке снега. | [10 empty] | 1 | 1
172 | 2019-01-30 | 12:20 | Корпус "М" (ИТП) | Установка и запуск системы сбора показаний. | [6 empty] | 1 | 1
173 | 2019-01-30 | 12:50 | Вентустановка ПД1-А | ППР |  |  |  |  | 1 | 1
174 | 2019-01-30 | 13:25 | Планов. раб. Техника по экслуатации. | Обход паркинга.Контроль всех протечек |  |  | 1 | 1
175 | 2019-01-30 | 13:50 | Планов. раб. Техника по экслуатации. | Обход жил.компл. ВРУ и ГРЩ. | 1 | 1
176 | 2019-01-30 | 14:40 | Подъезд №1 (5 эт.) | Замена ламп освещения (2 шт.) | 1 | 1
177 | 2019-01-30 | 15:40 | Территория ЖК ( корпус "БВ") | Работа с альпинистами по уборке снега. | [10 empty] | 1 | 1
178 | 2019-01-30 | 16:10 | Корпус "М" (ИТП) | Установка вентилятора охлаждения блока контроля |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
179 | 2019-01-30 | 17:20 | Подъезд № 8, кв. | Подключение эл./питание в квартиру. | 1 | 1
180 | 2019-01-30 | 18:30 | Паркинг "-2" эт. | Обслуживание насоса приямка №22 |  |  | 1 | 1
181 | 2019-01-31 | 17:00 | Паркинг, Обновление разметки | Стрелки 25 штук, -2 этаж, дуга | [10 empty] | 1 | 1
182 | 2019-01-31 | 12:30 | Приямок №14 очистка от грязи | Снятие насоса, клапанов, промывка труб | 1 | 1
183 | 2019-01-31 | 17:30 | Приямок №14 очистка от грязи | Снятие насоса, клапанов, промывка труб |  |  | 1 | 1
184 | 2019-01-31 | 11:00 | Вентустановка ПД4-Д | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
185 | 2019-01-31 | 13:00 | Вентустановка ПД1 | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
186 | 2019-01-31 | 14:30 | Лифт 43 | ТО, проверка связи | [8 empty] | 1 | 1
187 | 2019-01-31 | 17:20 | ПД2-Б | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
188 | 2019-01-31 | 17:20 | ПД2-Г | ППР согласно графика |  |  |  |  | 1 | 1
189 | 2019-01-31 | 18:00 | Приямок №14 очистка от грязи | Очистка приямка от песка и ила | [10 empty] | 1 | 1
190 | 2019-01-31 | 20:00 | Доставка | Перевозка материалов в склад | 1 | 1
191 | 2019-01-31 | 20:00 | Доставка | Перевозка материалов в склад |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Итого: | 57 | 57 | 42 | 42 | 21 | 21 | 16 | 16 | 11 | 11 | 53 | 52 | 200 | 199

## Заявления
Отчет по заявлениям за период с 09.01 по 31.01
№ входящего заявления,зарегестри-рованого в журнале принятия регистрации в УК. | Дата получения Заявления | От кого принято Заявление(квартира, ФИО) | Краткое содержание заявления | Исполнитель | Отметка об исполнении | Содержание ответа | Примечание