## Заявки
Отчет по заявкам за смену с 01.11.2018 по 30.11.2018
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ ФАДЕЕВА 4А
Учет заявок в диспетчерском пункте в здании Фадеева 4А и Фадеева 4А
Плановый обход
Работы по заявкам
№ | Дата | Время | Помещение | Неисправность | Количество заявок | [13 empty] | Примечание
[5 empty] | О Г Э |  | О Г И | [7 empty] | А Х О |  | всего
[5 empty] | заяв +(слаботот) | вып | сантех |  | вентил |  | стс | стс | лифты |  | заяв+(наряд) | вып
[7 empty] | заяв+(теплот) | вып | заяв+(техобсл) | вып | заяв | вып | заяв+(техобсл) | вып |  |  | заявл | вып.
1 | 2018-11-01 | 13:00 | Паркинг, -1 эт, разбиты розетки | Замена разбитых розеток на новые 5 штук | 1 | 1
2 | 2018-11-01 | 12:30 | Корп. М, дверь 21 сломан ключ, остался в личинке | Замок отремонтирован | [10 empty] | 1 | 1
3 | 2018-11-01 | 10:40 | К-6 Сигнал Заморозка | Сброс | 1 | 1
4 | 2018-11-01 | 12:30 | В1-1П, СКУД блок питания | Замена блока питания | [6 empty] | 1 | 1
5 | 2018-11-01 | 12:40 | Квартира, подъзд № 9, нет света | Включен автомат в квартирном щитке | 1 | 1
6 | 2018-11-01 | 12:00 | Корп. А, цоколь, туалет офисов, инсталяция | Настройка перелива бачка |  |  | 1 | 1
7 | 2018-11-01 | 11:30 | Под.7 Ст. Б, -1 вых. внутр. часть домофон и магнит. | Отремонтирован | [6 empty] | 1 | 1
8 | 2018-11-01 | 17:30 | Корп. Б лестница B-1 отлетела плитка | Востановление плитки | [10 empty] | 1 | 1
9 | 2018-11-01 | 14:40 | нежилое помещение, засор в душе | Устранен засор в трех душевых |  |  | 1 | 1
10 | 2018-11-01 | 17:00 | Паркинг, -2 эт, разбиты розетки | Замена разбитых розеток на новые x штук | 1 | 1
11 | 2018-11-01 | 16:00 | Паркинг , -1 перегорела лампа мм 104 | Замена лампы на свветодиодную( переделка светильника) | 1 | 1
12 | 2018-11-01 | 15:00 | Лифт 43 | ТО, проверка связи | [8 empty] | 1 | 1
13 | 2018-11-01 | 15:30 | Лифт 42 | ТО, проверка связи | [8 empty] | 1 | 1
14 | 2018-11-01 | 15:30 | Корп. А, цоколь, туалет офисов, инсталяция | Перекрыта вода, до покупки арматуры |  |  | 1 | 1
15 | 2018-11-01 | 17:00 | Под.9, комн. Уборщицы, засор раковины | Засор устранен |  |  | 1 | 1
16 | 2018-11-01 | 21:15 | Квартира, подъезд № 7, включить отопление приточки | Выполнено |  |  | 1 | 1
17 | 2018-11-01 | 0.9375 | Паркинг, ремонт решеток водоотведения | Выполнено | 1 | 1
18 | 2018-11-01 | 0.9375 | Паркинг, ремонт решеток водоотведения | Выполнено |  |  | 1 | 1
19 | 2018-11-02 | 9:30 | Корпус "М" | Удаление воздуха из системы отопления, плановый обход |  |  | 1 | 1
20 | 2018-11-02 | 10:00 | ВРУ-И2 | Уборка помещения, обслуживание оборудования | 1 | 1
21 | 2018-11-02 | 11:35 | Подъезд №7 (-1 эт.) | Ремонт доводчика и магнита двери | [10 empty] | 1 | 1
22 | 2018-11-02 | 12:10 | ТШ-6 | Ремонт блока питания котнроллера. | [6 empty] | 1 | 1
23 | 2018-11-02 | 13:30 | квартира, подъезд № 5 | Подключение отопления вентиляции приточной системы. |  |  | 1 | 1
24 | 2018-11-02 | 15:10 | Паркинг (-1 эт.) м/м 151-155 | Устранение следов протечки на потолке (штукатурка) | [10 empty] | 1 | 1
25 | 2018-11-02 | 16:15 | подъезд № 8 (МОП) | Замена лампы освещения GU-5,3 (1 шт.) | 1 | 1
26 | 2018-11-02 | 17:15 | квартира, подъезд № 5 | Подключение отопления вентиляции приточной системы. |  |  | 1 | 1
27 | 2018-11-02 | 20:40 | Паркинг (-2 эт.) приямок №15 | Чистка водоотводов и замена крепежей ( 20 шт.) | 1 | 1 | 1 | 1
28 | 2018-11-02 | 21:45 | Корпус "М" | Обход, контроль узла подачи. |  |  | 1 | 1
29 | 2018-11-03 | 11:20-11:40 | Подьезд № 7 , квартира | Нет подачи холодной воды, устранено. |  |  | 1 | 1
30 | 2018-11-03 | 11:55-12:20 | Подьезд № 7 , 6 эт. | В мопе не горит 2 лампочки, произведена замена | 1 | 1
31 | 2018-11-03 | 23:15-23:45 | Подьезд № 2 | Остоновка лифта № 55,сбой в электронеке, устранено. | [8 empty] | 1 | 1
32 | 2018-11-04 | 10:35-10:50 | Подьезд № 3, | В туолете администратора перегорела лампочка , произведена замена. | 1 | 1
33 | 2018-11-04 | 11:55-12:20 | Подьезд № 1 , квартира | Отсустует подача холодной воды , востоновлено. |  |  | 1 | 1
34 | 2018-11-04 | 21:35 | Подьезд № 5, квартира | Нет подачи ГВС в систему вентиляции, устранено |  |  | 1 | 1
35 | 2018-11-05 | 16:15-16:25 | Квартира, подъезд № 1 | Нет подачи воды (ГВС, ХВС) устранено |  |  | 1 | 1
36 | 2018-11-06 | 9:35-9:55 | Корпус А, под.№9, калитка двора | Отрегулирован магнитный замок | [10 empty] | 1 | 1
37 | 2018-11-06 | 9:45-10:15 | Квартира , подъезд №9, корпус А | Запуск отопления вентиляции |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
38 | 2018-11-06 | 10:45-11:35 | Паркинг, -1 этаж, внешняя дуга | Ремонт напольного покрытия (заделка спец. Раствором пола паркинга) | [10 empty] | 1 | 1
39 | 2018-11-06 | 10:25-11:00 | Подъезд №2, 0 этаж | Замена ламп освещения | 1 | 1
40 | 2018-11-06 | 11:15-11:35 | Квартира, подъезд № 5 | Запуск отопления вентиляции |  |  | 1 | 1
41 | 2018-11-06 | 11:45-12:00 | нежилое помещение, корпус А | Не работает общий туалет на этаже офисов |  |  | 1 | 0 | [10 empty] | нет запчастей
42 | 2018-11-06 | 14:45-15:00 | Квартира, подъезд № 3 | Шум вентиляции ( проведена диагностика- устранено) |  |  |  |  | 1 | 1
43 | 2018-11-06 | 16:00-17:35 | Корпус М, ИТП, насосная | Опечатывание счетчиком в составе комиссии |  |  | 1 | 1
44 | 2018-11-07 | 9:25-9:55 | нежилое помещение, корпус ГД (радиальная) | Отрегулирован магнитный замок на входной двери офиса | [10 empty] | 1 | 1
45 | 2018-11-07 | 10:15-10:35 | нежилое помещение, корпус И | Сборка письменного стола | [10 empty] | 1 | 1
46 | 2018-11-07 | 11:10-11:35 | Квартира, подъезд № 3 | Запуск отопления |  |  | 1 | 1
47 | 2018-11-07 | 14:35-14:55 | Подъезд №7, 10 этаж пожарная лестница | Замена сгоревших ламп | 1 | 1
48 | 2018-11-07 | 15:40-16:10 | Подъезд №6, 2 этаж лифтовой холл | Замена замка на техническом ящике МОП | [10 empty] | 1 | 1
49 | 2018-11-07 | 15:55-16:35 | Подъезд №4, -1 этаж лифтовой холл | Замена ламп | 1 | 1
50 | 2018-11-08 | 9:00-16:40 | Подьезд № 6 , 2эт.. | В техническом шкафу не работают замки , устранено. | [10 empty] | 1 | 1
51 | 2018-11-08 | 9:00-11:00 | Цокольны эт., ВРУ :Г-1;Д-1;Д-2. | Установка вент. Решеток. Кол. 4 шт. | 1 | 1
52 | 2018-11-08 | 10:25 | Подьезд № 1, 3эт. | Выход на пож. Лесницу сломан ограничитель двери. | [10 empty] | 1 | - |  |  | Нет в наличии
53 | 2018-11-08 | 10:30-11:05 | Паркинг ,-1эт ;-2эт .. | Проиведена регулировка зеркал. |  |  | 1 | 1
54 | 2018-11-08 | 11:00-13:00 | Цокольны эт., ВРУ :И-1;И-2;И-3. | Установка вент. Решеток. Кол. 3 шт. | 1 | 1
55 | 2018-11-08 | 11:05-13:00 | Паркинг , -1эт.. | Произведена шпаклевка потолка после штукатурки , между м/м 151-155. | [10 empty] | 1 | 1
56 | 2018-11-08 | 14:00-18:00 | Подьезд № 9, лифт №95;96. | ТО | [8 empty] | 1 | 1
57 | 2018-11-08 | 14:00-14:55 | Цокольны эт., ВРУ :А-1;В-2. | Установка вент. Решеток. Кол. 2 шт. | 1 | 1
58 | 2018-11-08 | 15:20-16: 25 | Подьезд № 6.входная группа. | На потолке не горят 2 лампочки, заменены. | 1 | 1
59 | 2018-11-08 | 16:45-18:00 | Подьезд № 5, -1эт., лифт № 50. | На выходе из лифтогово холла произведен демотаж и монтаж нап. плитки. | [10 empty] | 1 | 1
60 | 2018-11-08 | 17:25 | Корпус В, нежилое помещение | При входе не горит освещение. | 1 | - | [12 empty] | Нет лампочек
61 | 2018-11-09 | 9:30 | КПП №3 | Диагностика эл/цепи. Устранение КЗ | 1 | 1
62 | 2018-11-09 | 10:45 | Подъезд №7 (холл) | Чистка воздушного фильтра теплозавесы | 1 | 1 | 1 | 1
63 | 2018-11-09 | 11:30 | Корпус В, нежилое помещение | Замена лампы над входом. | 1 | 1
64 | 2018-11-09 | 13:40 | Подъезд №6 (3 этаж) | Замена лампы освещения на лестнице. | 1 | 1
65 | 2018-11-09 | 14:15 | Подъезд №5,7 (1 эт.) (холл входной группы) | Зачистка, грунтовка и шпатлевание части стены (грибок) | [10 empty] | 2 | 2
66 | 2018-11-09 | 15:30 | Корпус "М" | Установка блока контроля и автоматики в ИТП |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
67 | 2018-11-09 | 16:40 | подъезд № 6 (МОП) | Косметический ремонт двери шкафа мусорокамеры | [10 empty] | 1 | 1
68 | 2018-11-09 | 17:40 | подъезд № 5 (МОП) | Косметический ремонт участка стены | [10 empty] | 1 | 1
69 | 2018-11-11 | 19:20 | м/м, -1 этаж | Замена светильника | 1 | 1 | 1 | 1
70 | 2018-11-12 | 7:50-9:20 | Подьезд № 7 , 7 эт.. Сторона Б. | Вход в квартирный холл на двери оторввана наличник двери. | [10 empty] | 1 | 1
71 | 2018-11-12 | 7:50-12:20 | Подьезд № 7 , 7 эт.. Сторона Б. | В тех. Шкафу оторвана планка. | [10 empty] | 1 | 1
72 | 2018-11-12 | 7:50-10:45 | Подьезд № 7 , пож. леница. | Между 1 и 2 эт. не горят две лампочки.произведена замена GU-5.3 2шт. | 1 | 1
73 | 2018-11-12 | 8:30 -9:00 | Подьезд № 9 , квартира. | Жалоба на посторонние запохи из вытежной вентиляции , устранено. |  |  |  |  | 1 | 1
74 | 2018-11-12 | 9:00-9:40 | Паркинг ,-2эт.., м/м | Не горит освещение,Произведена замена 2 светильников. | 1 | 1
75 | 2018-11-12 | 9:00-10:00 | Подьезд № 1, -1эт.. | Выход из лифтогово холла на двери не держиться якорь маг. Зам. | [10 empty] | 1 | 1
76 | 2018-11-12 | 9:00 | Подьезд № 1, | В тех. Помещении администр. На раковене сломан сифон. |  |  | 1 | - | [10 empty] | нет в наличии
77 | 2018-11-12 | 9:20-10:50 | Подьезд № 3 , эт. 9. | В лифт . холле дверь выход на болкон не закрывается. | [10 empty] | 1 | 1
78 | 2018-11-12 | 9:25-9:35 | Пост № 2. | Не работает кнопка шлагбаума, устранено , заменен аккамуляторная бат. | [6 empty] | 1 | 1
79 | 2018-11-12 | 9:35-10:30 | Подьезд № 4 ,3эт.., | В техническом шкафу отопление, произошла протечка , устранено. |  |  | 1 | 1
80 | 2018-11-12 | 10:50-11:15 | Паркинг ,-1эт..,отдел одминистрирования. | На входе в отдел не работает магнитный замок, устранено. | [10 empty] | 1 | 1
81 | 2018-11-12 | 11:40-12:05 | Паркинг , -2эт.., вент. камера П2-2П | Заваздушивание системы отопления , устранено |  |  | 1 | 1
82 | 2018-11-12 | 12:20-17:15 | Подьезд № 5, 7 эт.. | Косметический ремонт при квартирного холла. | [10 empty] | 1 | 1
83 | 2018-11-12 | 12:20-12:45 | Корпус А цокольный этаж. | В общественном туалете засор раковины, устранено. |  |  | 1 | 1
84 | 2018-11-12 | 13:10-13:30 | Подьезд № 7 , квартира | Нет подачи водоснабжения , устранено. |  |  | 1 | 1
85 | 2018-11-12 | 14:00-15:10 | Фонтан , между корпусами Д и В. | Востоновлена з линия освещения. | 1 | 1
86 | 2018-11-12 | 15:20-17:45 | Фонтан , между корпусами Д и И.. | Востоновлена 8 линия освещения, замен. Ламп в потах ,Е-27 10 шт. | 1 | 1
87 | 2018-11-12 | 15:25-17:20 | Подьезд № 2, квартира | Не работает тепловой узел ,проиведен ремонт. |  |  | 1 | 1
88 | 2018-11-13 | 9:35-10:00 | Корпус А, левая сторона, 4 этаж | Отремонтирована и отрегулирована вх. дверь с пож. Лестницы в ЛХ | [10 empty] | 1 | 1
89 | 2018-11-13 | 9:40-10:15 | Подъезд №5, -1 этаж, правый ЛХ выхода на паркинг | Отремонтирован и отрегулирован магнитный замок на двери ЛХ | [6 empty] | 1 | 1
90 | 2018-11-13 | 10:25-10:35 | КПП №2 | Плановое ТО въездных ворот паркинга (очистка датчиков, регулировка) | [6 empty] | 1 | 1
91 | 2018-11-13 | 14:05-14:35 | Помещение клининга ( -1 этаж) | Установлена розетка питания 220 В | 1 | 1
92 | 2018-11-13 | 14:20-15:45 | Корпус М, 6 этаж (венткамеры) | Диагностика и запуск отопления вентиляции |  |  | 1 | 1
93 | 2018-11-13 | 16:00-16:25 | Паркинг, -1 этаж, помещение автомойки | Прочистка сололифта, устранение засора |  |  | 1 | 1
94 | 2018-11-13 | 17:15-17:35 | Подъезд №3, помещение администратора | Устранение засора в раковине |  |  | 1 | 1
95 | 2018-11-13 | 19:35-19:55 | нежилое помещение, туалет МОП | Произведена замена арматуры унитаза |  |  | 1 | 1
96 | 2018-11-14 | 9:35-9:55 | Корпус И, под.№1 (помещение администратора) | Прочистка канализации, замена аэратора на кране |  |  | 1 | 1
97 | 2018-11-14 | 9:35-9:45 | Корпус А, под.№9, 4 этаж | Установка и регулировка замка двери ЛХ | [10 empty] | 1 | 1
98 | 2018-11-14 | 10:10-10:45 | Корпус А, под.№9, детская площадка | Демонтаж, очистка и монтаж резинового отбойника на дет. Площадке | [10 empty] | 1 | 1
99 | 2018-11-15 | 9:35-9:55 | Корпус А, под.№8, калитка двора | Восстановлен вызов с калитки, перезагрузка контроллера | [6 empty] | 1 | 1
100 | 2018-11-15 | 9:35-9:45 | Корпус А, под.№8, 3 этаж | Отремонтирована ручка двери ЛХ | [10 empty] | 1 | 1
101 | 2018-11-15 | 10:10-10:45 | Корпус Б, под.№7, правая сторона, 4 этаж | Замена ламп освещения | 1 | 1
102 | 2018-11-15 | 14:30-15:00 | Квартира, подъезд № 7 (протечка из квартиры) | Перекрыта ХВС,ГВС, отопление в квартире, составлен акт |  |  | 1 | 1
103 | 2018-11-15 | 16:15-16:45 | Квартира №20 | Устранение засора канализации |  |  | 1 | 1
104 | 2018-11-16 | 10:00 | Собрать диэлектрические перчатки на поверку | Отправлены на поверку | 1 | 1
105 | 2018-11-16 | 11:00 | Корп.М, регулировка отопления | Выполнено |  |  | 1 | 1
106 | 2018-11-16 | 12:00 | Обход санузлов, проверка | Обход проведен |  |  | 1 | 1
107 | 2018-11-16 | 10:00 | Диэлектрические штанги на поверку | Отправлены на поверку | 1 | 1
108 | 2018-11-16 | 13:00 | Под.7, стор. Б, эт. 7 лампа перегорела | Замена лампы | 1 | 1
109 | 2018-11-16 | 11:30 | Кпп-3 нет света | Включен автомат ВРУ-3 корп. М | 1 | 1
110 | 2018-11-16 | 15:00 | Комната Клининг запах канализации | Ремонт салалифта |  |  | 1 | 1
111 | 2018-11-16 | 15:00 | П2-2П | Демонтаж времянки и монтаж светильника ЛБ 2х40 | 1 | 1
112 | 2018-11-16 | 16:00 | Заменить ЛБ-40 на LED 10 шт. | Ремонт светильников на LED 5шт. V/v/ 492-499 | 1 | 1
113 | 2018-11-16 | 17:00 | Автомойка, течет канализация | Замена 2 манжетов на отводах 50 мм |  |  | 1 | 1
114 | 2018-11-19 | 11:20 | м/м, -1 этаж | Удаление грибка и штукатурка | [10 empty] | 1 | 1
115 | 2018-11-19 | 12:30 | Корпус "М" | Обслуживание системы отопления (удаление воздуха) |  |  | 1 | 1
116 | 2018-11-19 | 13:00 | Корпус "М" | Обслуживание вентустановок |  |  |  |  | 1 | 1
117 | 2018-11-19 | 15:15 | Паркинг "-2 эт." | Ремонт светильников и замена ламп (11 шт.) | 1 | 1
118 | 2018-11-19 | 15:50 | КПП №2 | Ремонт крепления шлагбаума |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
119 | 2018-11-19 | 16:20 | нежилое помещение (санузел) | Заделка проходных отверстий в полу около стояков | [10 empty] | 1 | 1
120 | 2018-11-19 | 16:50 | Лифт№ 299,300,301,302 | Техобслуживание | [8 empty] | 4 | 4
121 | 2018-11-19 | 17:20 | Подъезд №5 (8 эт.) | Замена лампы освещения на лестнице | 1 | 1
122 | 2018-11-19 | 20:30 | м/м, -2 этаж | Ремонт 2х светильников | 1 | 1
123 | 2018-11-20 | 9:05-10:00 | Паркинг ,-1эт, м/м | Над м/м косметический ремонт потолка ( шпаклевка , покраска). | [10 empty] | 1 | 1
124 | 2018-11-20 | 10:00-12:50 | Лифт№ 53 | Техобслуживание | [8 empty] | 1 | 1
125 | 2018-11-20 | 10:05- 10:50 | Подьезд № 4,3 эт..Левая сторона. | Не открывается дверь в МОП, устранено. | [10 empty] | 1 | 1
126 | 2018-11-20 | 10:40-11:15 | Подьезд № 4,3 эт., 1эт.. | В холле подьезда не работает автома включение люстры, устранено. | 1 | 1
127 | 2018-11-20 | 10:55-11:25 | Пост № 2 , вьезд в паркинг. | Не работают тепловые завесы,произведена перезагрузка системы. |  |  |  |  | 1 | 1
128 | 2018-11-20 | 11:25-11:50 | Корпус И , 0 эт., | В туалете после протечки произведен косметический ремонт. | [10 empty] | 1 | 1
129 | 2018-11-20 | 12:00-12:35 | Пост № 2 , | Не работает шлагбаум,заменен пульт управления. | [6 empty] | 1 | 1
130 | 2018-11-20 | 14:00-18:00 | Лифты№ 54,55 | Техобслуживание | [8 empty] | 1 | 1
131 | 2018-11-20 | 14:10-16:00 | Паркинг ,-1эт, м/м | За машино местом сделан косметический ремонт стены (шпакл., покраска ). | [10 empty] | 1 | 1
132 | 2018-11-20 | 17:45-18:00 | Корпус И , выездные ворота. | Ворота не работают, произведена перезагрузка контролера. | [6 empty] | 1 | 1
133 | 2018-11-21 | 10:35 | Подъезд №7 | Ремонт ручки входной двери. | [10 empty] | 1 | 1
134 | 2018-11-21 | 11:45 | Лифт №50 | Техлобслуживание | [8 empty] | 1 | 1
135 | 2018-11-21 | 12:30 | Подъезд № 5 | Ремонт створки окна на запасной лестнице. | [10 empty] | 1 | 1
136 | 2018-11-21 | 13:50 | квартира, подъезд № 3 | Устранение протечки в системе отопления |  |  | 1 | 1
137 | 2018-11-21 | 14:30 | Лифт № 51 | Техлобслуживание | [8 empty] | 1 | 1
138 | 2018-11-21 | 16:10 | В/у В1-И, В1-Д, В1-А | Сбой в работе. Перезапуск. |  |  |  |  | 1 | 1
139 | 2018-11-21 | 17:30 | Подъезд № 8 (10,11 эт.) | Диагностика розеточных групп. | 1 | 1
140 | 2018-11-21 | 18:00 | Подъезд № 7 (8 эт.) | Ремонт потолочного элемента. | [10 empty] | 1 | 1
141 | 2018-11-21 | 19:15 | м/м, -2 этаж | Ремонт светильника. | 1 | 1
142 | 2018-11-22 | 9:35-9:55 | Подъезд №7, 8 этаж | Монтаж мраморного плинтуса на лестнице МОП | [10 empty] | 1 | 1
143 | 2018-11-22 | 10:15-10:35 | Подъезд №5, 7 этаж | Регулировка окна на лестнице МОП | [10 empty] | 1 | 1
144 | 2018-11-22 | 14:15-14:35 | Подъезд №9, -1 этаж паркинг | Замена ламп светильников паркинга (2 шт.) | 1 | 1
145 | 2018-11-22 | 14:25-14:55 | Квартира, подъезд № 5 | Регулировка отопления и ГВС |  |  | 1 | 1
146 | 2018-11-22 | 15:00-15:15 | Квартира, подъезд № 7 | Включение автомата питания после отключения | 1 | 1
147 | 2018-11-22 | 16:45-17:10 | Паркинг, -2 этаж | Ремонт розетки питания | 1 | 1
148 | 2018-11-22 | 17:15-18:15 | Паркинг, -1 этаж | Замена ламп освещения нвозле ММ № 275, 263, 576, 265 | 1 | 1
149 | 2018-11-23 | 9:15-9:25 | КПП №1, отдел режима | Ремонт пульта управления воротами |  |  |  |  | 1 | 1
150 | 2018-11-23 | 9:35-10:00 | Подъезд №2, паркинг м/м | Замена ламп | 1 | 1
151 | 2018-11-23 | 10:25-10:45 | Подъезд №2, квартира | Монтаж наличника входной двери квартиры | [10 empty] | 1 | 1
152 | 2018-11-23 | 11:15-12:00 | Квартира, подъезд № 5 | Регулировка системы вентиляции | [6 empty] | 1 | 1
153 | 2018-11-23 | 14:15-14:35 | Подъезд №5, холл | Отрегулирован доводчик входной двери корпуса | [10 empty] | 1 | 1
154 | 2018-11-23 | 14:55-15:10 | Квартира, подъезд № 3 | Подключение электроснабжения в квартире | 1 | 1
155 | 2018-11-25 | 15:35-16:10 | Подьезд № 5, квартира | Не греет радиатор отопления , устранено. |  |  | 1 | 1
156 | 2018-11-25 | 19:40-20:10 | Подьезд № 5, кв. 2эт., сторона Г. | Приквартирном холле не гоят 2 лампочки, проиведена замена. | 1 | 1
157 | 2018-11-26 | 10:05 | Лифт № 95 (-2 эт.) | Ремонт кнопки вызова (чистка контактов) | [8 empty] | 1 | 1
158 | 2018-11-26 | 10:45 | Подъезд № 5 (10 эт.) | Ремонт дверцы эл.шкафа | [10 empty] | 1 | 1
159 | 2018-11-26 | 11:20 | КПП №2 | Ремонт шлагбаума (замена пружин) | [6 empty] | 1 | 1
160 | 2018-11-26 | 11:40 | Подъезд №1 (правое крыло 3 эт.) МОП | Удаление скола на дверце (шпатлевание и покраска) | [10 empty] | 1 | 1
161 | 2018-11-26 | 12:20 | Подъезд №1 (левое крыло 5 эт.) МОП | Удаление сколов и вмятин на стене (шпатлевание и покраска) | [10 empty] | 1 | 1
162 | 2018-11-26 | 12:55 | Подъезд №1 (левое крыло 4 эт.) МОП | Удаление вмятин и сколов на двери | [10 empty] | 1 | 1
163 | 2018-11-26 | 13:30 | Подъезд №1 (левое крыло 2 эт.) МОП | Покраска дверцы. Удаление царапин и сколов на лестничном марше | [10 empty] | 1 | 1
164 | 2018-11-26 | 14:20 | квартира, подъезд № 3 | Подключение отопления вентиляции. |  |  | 1 | 1
165 | 2018-11-26 | 14:25 | Подъезд № 7 (сторона В) | Покраска участка потолка | [10 empty] | 1 | 1
166 | 2018-11-26 | 14:45 | КПП №1,2 | Диагностика и техобслуживание ворот въезда-выезда на паркинг | [6 empty] | 1 | 1
167 | 2018-11-26 | 15:00 | подъезд № 2, МОП | Устранение вмятины на стене от ручки двери (шпатлевка и покраска) | [10 empty] | 1 | 1
168 | 2018-11-26 | 15:30 | подъезд № 2, МОП | Устранение вмятины на стене от ручки двери (шпатлевка и покраска) | [10 empty] | 1 | 1
169 | 2018-11-26 | 15:45 | подъезд № 2, МОП | Устранение вмятины на стене от ручки двери (шпатлевка и покраска) | [10 empty] | 1 | 1
170 | 2018-11-26 | 15:45 | Подъезд №7 (левое крыло) "-1" эт. | Замена ламп ЛБ-40 в светильнике | 1 | 1
171 | 2018-11-26 | 16:00 | подъезд № 2, МОП | Устранение вмятины на стене от ручки двери (шпатлевка и покраска) | [10 empty] | 1 | 1
172 | 2018-11-26 | 16:25 | подъезд № 2, МОП | Устранение вмятины на стене от ручки двери (шпатлевка и покраска) | [10 empty] | 1 | 1
173 | 2018-11-26 | 16:55 | подъезд № 2, МОП | Устранение вмятины на стене от ручки двери (шпатлевка и покраска) | [10 empty] | 1 | 1
174 | 2018-11-26 | 17:25 | подъезд № 2, МОП | Устранение вмятины на стене от ручки двери (шпатлевка и покраска) | [10 empty] | 1 | 1
175 | 2018-11-26 | 17:50 | подъезд № 2, МОП | Устранение вмятины на стене от ручки двери (шпатлевка и покраска) | [10 empty] | 1 | 1
176 | 2018-11-26 | 18:40 | Корпус "М" (пом.066) | Установка светильников Е-27 (3 шт.) | 1 | 1 | 1 | 1
177 | 2018-11-26 | 19:30 | Корпус "М" (-151,-147, -137) | Замена ламп ЛБ-40 4шт., Е-27 6шт. | 1 | 1 | 1 | 1
178 | 2018-11-27 | 9:30 | Подъезд №5 (санузел) | Замена лампы Е-27 (1 шт.) | 1 | 1
179 | 2018-11-27 | 10:20 | квартира, подъезд № 3 МОП | Устранение вмятины на стене от ручки двери (шпатлевка и покраска) | [10 empty] | 2 | 2
180 | 2018-11-27 | 11:00 | квартира, подъезд № 3 МОП | Малярные работы на стенах | [10 empty] | 1 | 1
181 | 2018-11-27 | 11:30 | квартира, подъезд № 3. | Подключение отопления |  |  | 1 | 1
182 | 2018-11-27 | 11:50 | Паркинг | Ремонт и замена аварийных светильников | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
183 | 2018-11-27 | 12:30 | квартира, подъезд № 9 | Диагностика системы ГВС | 1 | 1
184 | 2018-11-27 | 14:15 | квартиры, подъезд № 4, 5 | Устранение вмятины на стене от ручки двери (шпатлевка и покраска) | [10 empty] | 3 | 3
185 | 2018-11-27 | 15:00 | Подъезд №4 (левое крыло) | Ремонт запирающего механизма тех.шкафа | [10 empty] | 1 | 1
186 | 2018-11-27 | 15:45 | квартиры, подъезд № 5 МОП | Устранение вмятины на стене от ручки двери (шпатлевка и покраска) | [10 empty] | 4 | 4
187 | 2018-11-27 | 16:40 | подъезд № 5 МОП | Ремонт ручки тех.шкафа | [10 empty] | 1 | 1
188 | 2018-11-27 | 17:20 | Подъезд №5 (правое крыло) лестница в паркинт | Ремонт светильников ( 6шт.) и замена ламп (4 шт.) | 1 | 1
189 | 2018-11-27 | 20:50 | Паркинг, -1 этаж | Демонтаж "лежачего полицейского " | 1 | 1 | 1 | 1
190 | 2018-11-27 | 21:30 | Корпус "В" | Ремонт доводчика калитки | 1 | 1 | 1 | 1
191 | 2018-11-28 |  | Квартира, подъезд № 4 ГВС вода еле теплая. | Нужна чистка фильтров |  |  | 1 | 1
192 | 2018-11-28 | 13:00 | Тех этаж сломан замок в двери на крышу | Замена замка |  |  |  |  | 1 | 1
193 | 2018-11-28 | 13:00 | м/м, -1 эт., нет света | Педелка св. под светодиодные м/м | 1 | 1
194 | 2018-11-28 | 20:30 | Квартира, подъезд № 4 холодно в квартире | Проверена подача и обратка. Всё открыто. |  |  | 1 | 1
195 | 2018-11-28 | 15:00 | Не светится указатель выхода с УК | Включен автомат в ВРУ Д-3 | 1 | 1
196 | 2018-11-28 | 15:30 | ТП-Е знаки | Установлены правильно 4 знака | 1 | 1
197 | 2018-11-28 | 13:00 | Корп. М завоздушены сист. Отопления и вентиляции | Сброс воздуха | 1 | 1
198 | 2018-11-28 | 13:00 | Лифт 98 | ТО проверка связи | [8 empty] | 1 | 1
199 | 2018-11-28 | 14:00 | Лифт 97 | ТО проверка связи | [8 empty] | 1 | 1
200 | 2018-11-28 | 20:40 | Квартира, подъезд № 5 не греют батареи | Проверена подача и обратка. Всё открыто. |  |  | 1 | 1
201 | 2018-11-28 | 20:00 | Под. 6 заливает офис | Лопнул полотенцесушитель. Перекрыт |  |  | 1 | 1
202 | 2018-11-28 | 19:00 | Вру П-1, П-2, ГРЩ-3, П-4, П-5 ,П-6, насосная | Комплектация ВРУ диэлектрическими перчатками и плакатами | 1 | 1
203 | 2018-11-29 | 10:00 | Квартира, подъезд № 4 нет напора ГВС | Чистка грязевиков в шкафу гребенок |  |  | 1 | 1
204 | 2018-11-29 | 10:00 | Квартира, подъезд № 4 нет напора ГВС | Чистка грязевик в шкафу гребенок и фильтр в квартире |  |  | 1 | 1
205 | 2018-11-29 | 17:20 | Разнести плакаты и перчатки в ВРУ офисов | Выполнено ВРУ И-2, В-1, А-2 | 1 | 1
206 | 2018-11-29 | 17:00 | Установить елки возле жилых корпусов | Установлены, корп. Е, Б. | [10 empty] | 1 | 1
207 | 2018-11-29 | 17:00 | Подключить гирлянды на елки возле жилых корпусов | Подключены корп. Е, Б | 1 | 1
208 | 2018-11-29 | 13:00 | Квартира, подъезд № 5 ГВС еле теплая | Неисправен злектроклапан, вызвали личного электртка |  |  | 1 | 1
209 | 2018-11-29 | 17:40 | Под.7, 4 эт. Дверь на лестн. Ручку заклинило | Отремонтирована | [10 empty] | 1 | 1
210 | 2018-11-29 | 18:00 | Под. 7, эт.1 лампа мигает | Замена лампы светодиодная GU-5,3 | 1 | 1
211 | 2018-11-29 | 13:00 | Под.8, грязно в холле | Передана в клининг, уборка произведена | [10 empty] | 1 | 1
212 | 2018-11-29 | 14:30 | Квартира, подъезд № 8, нет напора и малая температура ГВС | Почищен грязевик, проверена температура. В норме |  |  | 1 | 1
213 | 2018-11-29 | 12:35 | Лифт 43 застревание | Перегруз 45%. Освобождены | [8 empty] | 1 | 1
214 | 2018-11-29 | 15:15 | Под., эт5 в лифтовую шахту течет вода | Заклинил автосбросник воздуха, почищен, течь устранена |  |  | 1 | 1
215 | 2018-11-29 | 16:00 | Чистка грязевиков ХВС, ГВС | Почищено 16 штук. Корпус Д эт.3-7этажи, 2 подьезда |  |  | 1 | 1
216 | 2018-11-29 | 16:40 | Jardin denfante (Детсад) течет батарея | Подтяжка соединения, течь устранена |  |  | 1 | 1
217 | 2018-11-29 | 17:30 | Под.2 квартира, включить отопление | Отопление включено |  |  | 1 | 1
218 | 2018-11-29 | 19:40 | Открыт шкаф водоснабжения | Выполнено ВРУ И-2, В-1, А-2 |  |  | 1 | 1
219 | 2018-11-29 | 21:40 | Очистка водостоков, ремонт решеток | Очищено 17решеток | 1 | 1
220 | 2018-11-29 | 21:40 | Очистка водостоков, ремонт решеток | Очищено 17 решеток |  |  | 1 | 1
221 | 2018-11-30 | 9:35-9:55 | Корпус А, под.№8, калитка двора | Восстановлен вызов с калитки, перезагрузка контроллера | [6 empty] | 1 | 1
222 | 2018-11-30 | 9:35-9:45 | Корпус А, под.№8, 3 этаж | Отремонтирована ручка двери ЛХ | [10 empty] | 1 | 1
223 | 2018-11-30 | 10:10-10:45 | Корпус Б, под.№7, правая сторона, 4 этаж | Замена ламп освещения | 1 | 1
224 | 2018-11-30 | 14:30-15:00 | Квартира, подъезд № 7(протечка из квартиры) | Перекрыта ХВС,ГВС, отопление в кв., составлен акт |  |  | 1 | 1
225 | 2018-11-30 | 16:15-16:45 | Квартира, подъезд № 1 | Устранение засора канализации |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Итого: | 68 | 67 | 67 | 65 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | 70 | 69 | 246 | 242

## Заявления
Отчет по заявлениям за период с 01.11.2018 по 30.11.2018
№ входящего заявления,зарегестри-рованого в журнале принятия регистрации в УК. | Дата получения Заявления | От кого принято Заявление (квартира, ФИО) | Краткое содержание заявления | Отметка об исполнении | Примечание
устная жалоба | 2018-11-01 | квартира, подъезд № 1 | Поздний вывоз ТБО | Проведена беседа с представителем подрядчика, обещали исправить данную ситуацию | Согласован новый график вывоза ТБО с 20:00 до 23:00
924 | 2018-11-07 | квартира, подъезд № 6 | Заявка на ремонт замков элекирощитовой | Выполнено
устная жалоба | 2018-11-12 | квартира, подъезд № 4 | Сломанная дверь помещения под мусор, сломанная дверь места, где стоят счетчики | Выполнено | Дверь помещения под мусор - выполнено.
жалоба по смс | 2018-11-09 | квартира, подъезд № 1 | Протечка над мм | устранено
926 | 2018-11-14 | квартира, подъезд № 1 | Устранение последствий протечек над мм | Выполнено
929 | 2018-11-15 | квартира, подъезд № 7 | Затопление квартиры, выявление причин затопления и компенсация за ремонт | Составлен акт о причинах затопления.
931 | 2018-11-20 | нежилое помещение | Перерасчет за содержание и ремонт | Отказано
Жалоба поступила по электронной почте | 2018-11-27 | квартира, подъезд № 1 | Шумы от Велобит | Направлено уведомление нарушителю (№ 807 от 29.11.2018)
Жалоба администратору подъезда | 2018-11-27 | квартира, подъезд № 5 | Сломана дверь на тех.этаже, жалобы собственника на холодный потолок и стену в квартире | Выполнено | 28.11.18 г. произведено утепление с ремонтом входной двери на тех этаже.
Устная жалоба | 2018-11-28 | квартира, подъезд № 2 | Жалоба на неккоректные показания счетчика ХВС | Произведены контрольные замеры расхода ИПУ ХВС, собственник претензий не имеет.